## Sheet1
CheckPoint1 12:52 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 12496.8203 | 100 | -152.9292 | Points | 50
116.529 | 53764.4766 | 116.529 | -78.017 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 69341.0703 | 135.7901 | -86.816 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 63093.5703 | 158.2349 | -87.8876 | Enable | 1
184.3896 | 55947.2422 | 184.3896 | -86.4591 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49900.8477 | 214.8675 | -85.3355 | Logarithmic | 1
250.383 | 42945.3906 | 250.383 | -85.9414 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37206.6719 | 291.7689 | -84.5545 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31992.5137 | 339.9954 | -83.79 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27489.3887 | 396.1934 | -82.9528 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23696.2266 | 461.6803 | -81.6272 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20434.9453 | 537.9916 | -80.3579 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17629.1895 | 626.9163 | -78.795 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15252.4375 | 730.5396 | -77.072 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13220.3545 | 851.2906 | -75.0996 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11493.7959 | 992.0007 | -72.812 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10039.1455 | 1155.9689 | -70.2889
1347.0393 | 8808.1904 | 1347.0393 | -67.4665
1569.6918 | 7775.1611 | 1569.6918 | -64.3417
1829.1466 | 6912.0684 | 1829.1466 | -60.9587
2131.4868 | 6195.5923 | 2131.4868 | -57.3293
2483.801 | 5605.8701 | 2483.801 | -53.5754
2894.3491 | 5120.3604 | 2894.3491 | -49.6845
3372.7571 | 4726.8306 | 3372.7571 | -45.7952
3930.241 | 4406.813 | 3930.241 | -41.9488
4579.8716 | 4148.835 | 4579.8716 | -38.2654
5336.8804 | 3939.1509 | 5336.8804 | -34.7631
6219.0146 | 3768.7241 | 6219.0146 | -31.5312
7246.9575 | 3628.5225 | 7246.9575 | -28.5974
8444.8096 | 3512.4304 | 8444.8096 | -25.9359
9840.6543 | 3415.5134 | 9840.6543 | -23.5572
11467.2188 | 3331.2329 | 11467.2188 | -21.4655
13362.6396 | 3256.6707 | 13362.6396 | -19.6068
15571.3545 | 3189.8069 | 15571.3545 | -17.9796
18145.1484 | 3128.5903 | 18145.1484 | -16.5353
21144.3652 | 3071.8506 | 21144.3652 | -15.2578
24639.3242 | 3019.177 | 24639.3242 | -14.1076
28711.9648 | 2968.9609 | 28711.9648 | -13.0735
33457.7734 | 2921.7451 | 33457.7734 | -12.1199
38988.0195 | 2876.9878 | 38988.0195 | -11.258
45432.3633 | 2834.8591 | 45432.3633 | -10.4212
52941.8906 | 2794.1106 | 52941.8906 | -9.6555
61692.6719 | 2755.9993 | 61692.6719 | -8.9165
71889.875 | 2719.1003 | 71889.875 | -8.2071
83772.5703 | 2686.3384 | 83772.5703 | -7.509
97619.3672 | 2653.0371 | 97619.3672 | -6.8089
113754.8984 | 2623.1765 | 113754.8984 | -6.1385
132557.4844 | 2592.7871 | 132557.4844 | -5.4337
154467.9531 | 2565.0027 | 154467.9531 | -4.7045
180000 | 2539.1248 | 180000 | -3.9391