## Sheet1
CheckPoint25 01:04 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108521.5859 | 100 | -91.9716 | Points | 50
116.529 | 86138.4766 | 116.529 | -84.3604 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72842.5859 | 135.7901 | -87.2884 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64746.8047 | 158.2349 | -87.6862 | Enable | 1
184.3896 | 56806.7227 | 184.3896 | -86.3935 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50017.3555 | 214.8675 | -85.3684 | Logarithmic | 1
250.383 | 43078.1992 | 250.383 | -85.6243 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37242.5352 | 291.7689 | -84.3679 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32064.7559 | 339.9954 | -83.4771 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27558.4141 | 396.1934 | -82.6003 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23767.2168 | 461.6803 | -81.2839 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20502.9492 | 537.9916 | -79.9793 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17707.4531 | 626.9163 | -78.3397 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15337.6074 | 730.5396 | -76.5849 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13307.0635 | 851.2906 | -74.5486 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11586.75 | 992.0007 | -72.2505 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10138.0107 | 1155.9689 | -69.7153
1347.0393 | 8912.9834 | 1347.0393 | -66.8663
1569.6918 | 7881.1426 | 1569.6918 | -63.7816
1829.1466 | 7022.5864 | 1829.1466 | -60.4208
2131.4868 | 6307.1162 | 2131.4868 | -56.8774
2483.801 | 5713.8853 | 2483.801 | -53.1828
2894.3491 | 5224.8486 | 2894.3491 | -49.4014
3372.7571 | 4826.6138 | 3372.7571 | -45.6167
3930.241 | 4501.5244 | 3930.241 | -41.9274
4579.8716 | 4236.2319 | 4579.8716 | -38.3576
5336.8804 | 4018.6719 | 5336.8804 | -34.9709
6219.0146 | 3841.0737 | 6219.0146 | -31.823
7246.9575 | 3692.8979 | 7246.9575 | -28.9311
8444.8096 | 3570.1523 | 8444.8096 | -26.3143
9840.6543 | 3467.333 | 9840.6543 | -23.9655
11467.2188 | 3378.2068 | 11467.2188 | -21.8937
13362.6396 | 3300.6611 | 13362.6396 | -20.0545
15571.3545 | 3230.417 | 15571.3545 | -18.426
18145.1484 | 3167.1138 | 18145.1484 | -17.0077
21144.3652 | 3108.3816 | 21144.3652 | -15.7431
24639.3242 | 3051.8977 | 24639.3242 | -14.6479
28711.9648 | 2999.8362 | 28711.9648 | -13.6611
33457.7734 | 2947.9099 | 33457.7734 | -12.7803
38988.0195 | 2898.0583 | 38988.0195 | -11.9624
45432.3633 | 2851.3887 | 45432.3633 | -11.2145
52941.8906 | 2804.842 | 52941.8906 | -10.4701
61692.6719 | 2760.5059 | 61692.6719 | -9.7699
71889.875 | 2718.3538 | 71889.875 | -9.07
83772.5703 | 2677.4138 | 83772.5703 | -8.3406
97619.3672 | 2637.8481 | 97619.3672 | -7.6202
113754.8984 | 2602.2229 | 113754.8984 | -6.8584
132557.4844 | 2567.4868 | 132557.4844 | -6.0806
154467.9531 | 2536.2891 | 154467.9531 | -5.2641
180000 | 2507.0356 | 180000 | -4.3602