## Sheet1
CheckPoint32 01:08 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108313.3125 | 100 | -92.0063 | Points | 50
116.529 | 86145.6172 | 116.529 | -84.5079 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72826.0078 | 135.7901 | -87.4342 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64772.7695 | 158.2349 | -87.7965 | Enable | 1
184.3896 | 56725.6992 | 184.3896 | -86.5893 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50029.2812 | 214.8675 | -85.5307 | Logarithmic | 1
250.383 | 43098.5625 | 250.383 | -85.8872 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37260.6797 | 291.7689 | -84.6234 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32030.4199 | 339.9954 | -83.7991 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27504.9258 | 396.1934 | -82.9519 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23733.0547 | 461.6803 | -81.6892 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20451.291 | 537.9916 | -80.4159 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17647.0527 | 626.9163 | -78.8593 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15278.5654 | 730.5396 | -77.1469 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13245.8926 | 851.2906 | -75.1802 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11519.5664 | 992.0007 | -72.9472 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10055.9863 | 1155.9689 | -70.4654
1347.0393 | 8825.8691 | 1347.0393 | -67.6699
1569.6918 | 7787.6636 | 1569.6918 | -64.6102
1829.1466 | 6922.6582 | 1829.1466 | -61.2883
2131.4868 | 6200.249 | 2131.4868 | -57.7409
2483.801 | 5603.8735 | 2483.801 | -54.0539
2894.3491 | 5113.1309 | 2894.3491 | -50.2282
3372.7571 | 4710.9526 | 3372.7571 | -46.3838
3930.241 | 4384.7817 | 3930.241 | -42.6015
4579.8716 | 4118.2236 | 4579.8716 | -38.9143
5336.8804 | 3901.915 | 5336.8804 | -35.4355
6219.0146 | 3725.9695 | 6219.0146 | -32.1513
7246.9575 | 3580.6411 | 7246.9575 | -29.1553
8444.8096 | 3460.7761 | 8444.8096 | -26.431
9840.6543 | 3361.5776 | 9840.6543 | -23.9753
11467.2188 | 3275.6377 | 11467.2188 | -21.7917
13362.6396 | 3202.2197 | 13362.6396 | -19.8482
15571.3545 | 3137.5618 | 15571.3545 | -18.1454
18145.1484 | 3078.2419 | 18145.1484 | -16.6441
21144.3652 | 3025.032 | 21144.3652 | -15.3184
24639.3242 | 2974.0005 | 24639.3242 | -14.1515
28711.9648 | 2926.4395 | 28711.9648 | -13.1212
33457.7734 | 2881.2942 | 33457.7734 | -12.1878
38988.0195 | 2837.3584 | 38988.0195 | -11.3335
45432.3633 | 2796.0835 | 45432.3633 | -10.5605
52941.8906 | 2755.2583 | 52941.8906 | -9.8287
61692.6719 | 2716.1953 | 61692.6719 | -9.1294
71889.875 | 2678.5254 | 71889.875 | -8.4332
83772.5703 | 2642.2388 | 83772.5703 | -7.7475
97619.3672 | 2607.7515 | 97619.3672 | -7.0504
113754.8984 | 2575.1492 | 113754.8984 | -6.3519
132557.4844 | 2543.3022 | 132557.4844 | -5.6031
154467.9531 | 2514.2351 | 154467.9531 | -4.829
180000 | 2489.3062 | 180000 | -4.0193