## Sheet1
CheckPoint33 01:09 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108608.4062 | 100 | -92.2061 | Points | 50
116.529 | 86126.4922 | 116.529 | -84.6544 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72831.875 | 135.7901 | -87.5449 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64759.8516 | 158.2349 | -87.9072 | Enable | 1
184.3896 | 56715.3984 | 184.3896 | -86.7007 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49984.2461 | 214.8675 | -85.7158 | Logarithmic | 1
250.383 | 43061.1719 | 250.383 | -86.1195 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37210.6797 | 291.7689 | -84.8757 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31982.5195 | 339.9954 | -84.0693 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27480.041 | 396.1934 | -83.3015 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23679.5352 | 461.6803 | -82.062 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20421.7676 | 537.9916 | -80.8373 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17602.6523 | 626.9163 | -79.3623 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15219.1826 | 730.5396 | -77.7073 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13182.2207 | 851.2906 | -75.7855 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11448.5518 | 992.0007 | -73.6311 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9982.46 | 1155.9689 | -71.1989
1347.0393 | 8742.8447 | 1347.0393 | -68.4612
1569.6918 | 7697.2832 | 1569.6918 | -65.4392
1829.1466 | 6825.2905 | 1829.1466 | -62.1406
2131.4868 | 6097.0752 | 2131.4868 | -58.5958
2483.801 | 5498.0278 | 2483.801 | -54.8668
2894.3491 | 5003.7764 | 2894.3491 | -51.0045
3372.7571 | 4599.7441 | 3372.7571 | -47.0729
3930.241 | 4271.4282 | 3930.241 | -43.1622
4579.8716 | 4007.0974 | 4579.8716 | -39.347
5336.8804 | 3793.5708 | 5336.8804 | -35.7227
6219.0146 | 3620.6194 | 6219.0146 | -32.3267
7246.9575 | 3479.8511 | 7246.9575 | -29.2037
8444.8096 | 3364.9402 | 8444.8096 | -26.356
9840.6543 | 3269.749 | 9840.6543 | -23.807
11467.2188 | 3190.3726 | 11467.2188 | -21.5137
13362.6396 | 3121.5679 | 13362.6396 | -19.5127
15571.3545 | 3061.8418 | 15571.3545 | -17.7336
18145.1484 | 3007.6824 | 18145.1484 | -16.1746
21144.3652 | 2959.7168 | 21144.3652 | -14.8132
24639.3242 | 2914.0225 | 24639.3242 | -13.5891
28711.9648 | 2872.3474 | 28711.9648 | -12.5129
33457.7734 | 2832.1013 | 33457.7734 | -11.568
38988.0195 | 2793.999 | 38988.0195 | -10.6805
45432.3633 | 2757.2556 | 45432.3633 | -9.8943
52941.8906 | 2721.5647 | 52941.8906 | -9.1498
61692.6719 | 2687.6355 | 61692.6719 | -8.4704
71889.875 | 2654.8906 | 71889.875 | -7.8035
83772.5703 | 2623.1084 | 83772.5703 | -7.1511
97619.3672 | 2592.8911 | 97619.3672 | -6.4821
113754.8984 | 2562.4124 | 113754.8984 | -5.8256
132557.4844 | 2534.2351 | 132557.4844 | -5.168
154467.9531 | 2507.2341 | 154467.9531 | -4.4774
180000 | 2484.1406 | 180000 | -3.6942