## Sheet1
CheckPoint2 12:53 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108115.0703 | 100 | -92.3373 | Points | 50
116.529 | 86152.1875 | 116.529 | -84.6555 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72837.1875 | 135.7901 | -87.6732 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64641.2812 | 158.2349 | -88.0231 | Enable | 1
184.3896 | 56727.0938 | 184.3896 | -86.8733 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49910.3867 | 214.8675 | -85.868 | Logarithmic | 1
250.383 | 43010.7266 | 250.383 | -86.3355 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37173.8555 | 291.7689 | -85.0618 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31943.0449 | 339.9954 | -84.3385 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27432.2637 | 396.1934 | -83.5568 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23638.4492 | 461.6803 | -82.4053 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20363.791 | 537.9916 | -81.2052 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17546.4746 | 626.9163 | -79.7803 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15158.002 | 730.5396 | -78.1757 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13124.1641 | 851.2906 | -76.332 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11385.3955 | 992.0007 | -74.2178 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9915.4346 | 1155.9689 | -71.8526
1347.0393 | 8668.8857 | 1347.0393 | -69.1747
1569.6918 | 7621.2422 | 1569.6918 | -66.2205
1829.1466 | 6741.8306 | 1829.1466 | -62.9395
2131.4868 | 6010.2715 | 2131.4868 | -59.4284
2483.801 | 5403.9985 | 2483.801 | -55.6908
2894.3491 | 4906.4072 | 2894.3491 | -51.7894
3372.7571 | 4500.7881 | 3372.7571 | -47.8111
3930.241 | 4170.6777 | 3930.241 | -43.8224
4579.8716 | 3905.2302 | 4579.8716 | -39.9591
5336.8804 | 3691.3931 | 5336.8804 | -36.2208
6219.0146 | 3518.7205 | 6219.0146 | -32.7032
7246.9575 | 3380.5547 | 7246.9575 | -29.4515
8444.8096 | 3267.7839 | 8444.8096 | -26.4913
9840.6543 | 3175.4543 | 9840.6543 | -23.8047
11467.2188 | 3098.4924 | 11467.2188 | -21.4293
13362.6396 | 3033.6038 | 13362.6396 | -19.2975
15571.3545 | 2978.8906 | 15571.3545 | -17.4452
18145.1484 | 2929.6375 | 18145.1484 | -15.7972
21144.3652 | 2886.0066 | 21144.3652 | -14.3507
24639.3242 | 2846.4883 | 24639.3242 | -13.0964
28711.9648 | 2809.4585 | 28711.9648 | -11.9826
33457.7734 | 2775.1685 | 33457.7734 | -10.9903
38988.0195 | 2742.0681 | 38988.0195 | -10.0968
45432.3633 | 2710.2166 | 45432.3633 | -9.3256
52941.8906 | 2679.8596 | 52941.8906 | -8.5971
61692.6719 | 2649.5212 | 61692.6719 | -7.9187
71889.875 | 2620.5322 | 71889.875 | -7.2933
83772.5703 | 2592.6626 | 83772.5703 | -6.6867
97619.3672 | 2564.3953 | 97619.3672 | -6.0713
113754.8984 | 2538.4788 | 113754.8984 | -5.4377
132557.4844 | 2511.3992 | 132557.4844 | -4.8111
154467.9531 | 2485.752 | 154467.9531 | -4.1491
180000 | 2461.6394 | 180000 | -3.4358