## Sheet1
CheckPoint5 12:55 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108274.7188 | 100 | -91.6071 | Points | 50
116.529 | 86096.7812 | 116.529 | -84.0643 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72799.8984 | 135.7901 | -86.9035 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64834.9062 | 158.2349 | -87.127 | Enable | 1
184.3896 | 56858.5 | 184.3896 | -85.8181 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50107.3203 | 214.8675 | -84.7042 | Logarithmic | 1
250.383 | 43219.6094 | 250.383 | -84.88 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37397.8164 | 291.7689 | -83.501 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32182.0527 | 339.9954 | -82.5161 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27705.8809 | 396.1934 | -81.4594 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23950.8457 | 461.6803 | -79.9984 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20708.2578 | 537.9916 | -78.5128 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17922.873 | 626.9163 | -76.7335 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15575.8965 | 730.5396 | -74.778 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13576.9619 | 851.2906 | -72.6107 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11876.5713 | 992.0007 | -70.178 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10448.1123 | 1155.9689 | -67.5173
1347.0393 | 9244.6914 | 1347.0393 | -64.5803
1569.6918 | 8231.3633 | 1569.6918 | -61.4698
1829.1466 | 7383.6465 | 1829.1466 | -58.2016
2131.4868 | 6676.9434 | 2131.4868 | -54.7749
2483.801 | 6089.2368 | 2483.801 | -51.2994
2894.3491 | 5602.6094 | 2894.3491 | -47.7888
3372.7571 | 5196.3926 | 3372.7571 | -44.3361
3930.241 | 4861.5767 | 3930.241 | -40.9896
4579.8716 | 4582.0854 | 4579.8716 | -37.8178
5336.8804 | 4348.2163 | 5336.8804 | -34.8062
6219.0146 | 4151.2744 | 6219.0146 | -32.0106
7246.9575 | 3984.228 | 7246.9575 | -29.4484
8444.8096 | 3840.6313 | 8444.8096 | -27.1034
9840.6543 | 3715.2271 | 9840.6543 | -25.0029
11467.2188 | 3605.0938 | 11467.2188 | -23.0931
13362.6396 | 3506.9731 | 13362.6396 | -21.3776
15571.3545 | 3417.1055 | 15571.3545 | -19.8386
18145.1484 | 3336.052 | 18145.1484 | -18.4765
21144.3652 | 3260.1941 | 21144.3652 | -17.2401
24639.3242 | 3189.6987 | 24639.3242 | -16.1309
28711.9648 | 3122.5625 | 28711.9648 | -15.1036
33457.7734 | 3059.6414 | 33457.7734 | -14.1811
38988.0195 | 2999.6973 | 38988.0195 | -13.2966
45432.3633 | 2942.4644 | 45432.3633 | -12.4722
52941.8906 | 2888.2769 | 52941.8906 | -11.6925
61692.6719 | 2836.5601 | 61692.6719 | -10.8935
71889.875 | 2787.0823 | 71889.875 | -10.1587
83772.5703 | 2740.8918 | 83772.5703 | -9.372
97619.3672 | 2696.6453 | 97619.3672 | -8.614
113754.8984 | 2655.2761 | 113754.8984 | -7.8134
132557.4844 | 2616.8096 | 132557.4844 | -6.9998
154467.9531 | 2581.6638 | 154467.9531 | -6.1058
180000 | 2547.9839 | 180000 | -5.1974