## Sheet1
CheckPoint6 12:56 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108006.8203 | 100 | -92.1302 | Points | 50
116.529 | 86094.1953 | 116.529 | -84.5057 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72803.8047 | 135.7901 | -87.4164 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64753.7227 | 158.2349 | -87.8138 | Enable | 1
184.3896 | 56796.6172 | 184.3896 | -86.4883 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50023.3633 | 214.8675 | -85.4495 | Logarithmic | 1
250.383 | 43029.1172 | 250.383 | -85.8408 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37221.7891 | 291.7689 | -84.6302 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31988.7441 | 339.9954 | -83.7387 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27515.041 | 396.1934 | -82.9015 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23730.2637 | 461.6803 | -81.6514 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20458.0371 | 537.9916 | -80.3444 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17646.4746 | 626.9163 | -78.7977 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15275.4453 | 730.5396 | -77.0858 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13240.6689 | 851.2906 | -75.0931 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11520.0938 | 992.0007 | -72.8413 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10055.1621 | 1155.9689 | -70.3308
1347.0393 | 8828.8271 | 1347.0393 | -67.5239
1569.6918 | 7791.959 | 1569.6918 | -64.4493
1829.1466 | 6927.2822 | 1829.1466 | -61.0985
2131.4868 | 6208.0181 | 2131.4868 | -57.5664
2483.801 | 5612.6436 | 2483.801 | -53.8306
2894.3491 | 5123.4946 | 2894.3491 | -49.9871
3372.7571 | 4722.9038 | 3372.7571 | -46.1324
3930.241 | 4397.7515 | 3930.241 | -42.2959
4579.8716 | 4133.0166 | 4579.8716 | -38.6174
5336.8804 | 3918.531 | 5336.8804 | -35.1047
6219.0146 | 3743.7388 | 6219.0146 | -31.8234
7246.9575 | 3601.1746 | 7246.9575 | -28.8138
8444.8096 | 3483.144 | 8444.8096 | -26.0726
9840.6543 | 3384.1296 | 9840.6543 | -23.6079
11467.2188 | 3300.9976 | 11467.2188 | -21.4161
13362.6396 | 3228.6558 | 13362.6396 | -19.4776
15571.3545 | 3165.8867 | 15571.3545 | -17.7465
18145.1484 | 3108.5061 | 18145.1484 | -16.225
21144.3652 | 3056.3621 | 21144.3652 | -14.9059
24639.3242 | 3007.5786 | 24639.3242 | -13.7041
28711.9648 | 2963.5022 | 28711.9648 | -12.6753
33457.7734 | 2920.6467 | 33457.7734 | -11.7324
38988.0195 | 2879.3428 | 38988.0195 | -10.8964
45432.3633 | 2840.1277 | 45432.3633 | -10.1285
52941.8906 | 2801.8652 | 52941.8906 | -9.4198
61692.6719 | 2765.4133 | 61692.6719 | -8.7228
71889.875 | 2729.561 | 71889.875 | -8.0877
83772.5703 | 2694.9329 | 83772.5703 | -7.429
97619.3672 | 2661.2107 | 97619.3672 | -6.7788
113754.8984 | 2629.4199 | 113754.8984 | -6.1126
132557.4844 | 2598.8262 | 132557.4844 | -5.4387
154467.9531 | 2569.1577 | 154467.9531 | -4.7304
180000 | 2544.4565 | 180000 | -3.9309