## Sheet1
CheckPoint13 12:58 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108104.1406 | 100 | -92.1595 | Points | 50
116.529 | 86335.0312 | 116.529 | -84.3543 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72797.7734 | 135.7901 | -87.2881 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64746.8047 | 158.2349 | -87.6862 | Enable | 1
184.3896 | 56790.0391 | 184.3896 | -86.3769 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50074.0547 | 214.8675 | -85.3615 | Logarithmic | 1
250.383 | 43106.2188 | 250.383 | -85.618 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37271.125 | 291.7689 | -84.3774 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32084.4707 | 339.9954 | -83.4705 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27600.873 | 396.1934 | -82.5863 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23810.5273 | 461.6803 | -81.3012 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20546.1445 | 537.9916 | -79.9844 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17736.8848 | 626.9163 | -78.4307 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15374.5361 | 730.5396 | -76.6701 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13351.0449 | 851.2906 | -74.6848 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11634.6387 | 992.0007 | -72.4398 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10175.377 | 1155.9689 | -69.9737
1347.0393 | 8946.2803 | 1347.0393 | -67.2033
1569.6918 | 7909.5493 | 1569.6918 | -64.2319
1829.1466 | 7040.5942 | 1829.1466 | -60.9922
2131.4868 | 6316.9082 | 2131.4868 | -57.5882
2483.801 | 5714.7456 | 2483.801 | -54.0281
2894.3491 | 5215.2197 | 2894.3491 | -50.363
3372.7571 | 4803.6484 | 3372.7571 | -46.6729
3930.241 | 4464.3872 | 3930.241 | -43.0353
4579.8716 | 4185.4282 | 4579.8716 | -39.499
5336.8804 | 3956.0271 | 5336.8804 | -36.1246
6219.0146 | 3768.4385 | 6219.0146 | -32.9307
7246.9575 | 3612.7666 | 7246.9575 | -29.9732
8444.8096 | 3481.9502 | 8444.8096 | -27.2519
9840.6543 | 3371.5647 | 9840.6543 | -24.7808
11467.2188 | 3278.5129 | 11467.2188 | -22.5581
13362.6396 | 3197.5608 | 13362.6396 | -20.5766
15571.3545 | 3126.3772 | 15571.3545 | -18.7642
18145.1484 | 3062.5479 | 18145.1484 | -17.1815
21144.3652 | 3005.7146 | 21144.3652 | -15.7635
24639.3242 | 2953.1616 | 24639.3242 | -14.5031
28711.9648 | 2904.1853 | 28711.9648 | -13.3476
33457.7734 | 2859.1228 | 33457.7734 | -12.3321
38988.0195 | 2816.124 | 38988.0195 | -11.3718
45432.3633 | 2775.2749 | 45432.3633 | -10.5011
52941.8906 | 2736.7058 | 52941.8906 | -9.7068
61692.6719 | 2700.6323 | 61692.6719 | -8.9313
71889.875 | 2665.7007 | 71889.875 | -8.2038
83772.5703 | 2632.8782 | 83772.5703 | -7.4723
97619.3672 | 2600.8413 | 97619.3672 | -6.7466
113754.8984 | 2571.2883 | 113754.8984 | -6.0387
132557.4844 | 2543.5237 | 132557.4844 | -5.3132
154467.9531 | 2516.5723 | 154467.9531 | -4.5557
180000 | 2490.8599 | 180000 | -3.7802