## Sheet1
CheckPoint12 03:55 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 115179.6641 | 100 | -91.4426 | Points | 50
116.529 | 86189.3438 | 116.529 | -84.9517 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72724.0312 | 135.7901 | -87.8056 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64696.7969 | 158.2349 | -88.3538 | Enable | 1
184.3896 | 56683.0664 | 184.3896 | -87.1624 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49950.5195 | 214.8675 | -86.2896 | Logarithmic | 1
250.383 | 42965.0195 | 250.383 | -86.6947 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37148.6602 | 291.7689 | -85.5514 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31880.2637 | 339.9954 | -84.8742 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27390.3809 | 396.1934 | -84.1846 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23587.332 | 461.6803 | -83.1087 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20300.1816 | 537.9916 | -82.0453 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17474.3887 | 626.9163 | -80.7542 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15077.6396 | 730.5396 | -79.2704 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13017.9824 | 851.2906 | -77.5559 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11267.4395 | 992.0007 | -75.5943 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9783.5342 | 1155.9689 | -73.3569
1347.0393 | 8522.4258 | 1347.0393 | -70.8112
1569.6918 | 7461.3232 | 1569.6918 | -67.9857
1829.1466 | 6568.3936 | 1829.1466 | -64.798
2131.4868 | 5819.6152 | 2131.4868 | -61.3197
2483.801 | 5201.6812 | 2483.801 | -57.5679
2894.3491 | 4693.4932 | 2894.3491 | -53.5845
3372.7571 | 4279.6577 | 3372.7571 | -49.4546
3930.241 | 3945.0847 | 3930.241 | -45.2317
4579.8716 | 3678.3062 | 4579.8716 | -41.0448
5336.8804 | 3465.3411 | 5336.8804 | -36.9695
6219.0146 | 3299.2341 | 6219.0146 | -33.0936
7246.9575 | 3167.946 | 7246.9575 | -29.4931
8444.8096 | 3065.4609 | 8444.8096 | -26.1957
9840.6543 | 2984.6912 | 9840.6543 | -23.2074
11467.2188 | 2920.7495 | 11467.2188 | -20.5495
13362.6396 | 2870.0271 | 13362.6396 | -18.193
15571.3545 | 2828.7842 | 15571.3545 | -16.1346
18145.1484 | 2793.3784 | 18145.1484 | -14.3379
21144.3652 | 2764.4333 | 21144.3652 | -12.7637
24639.3242 | 2737.8813 | 24639.3242 | -11.4178
28711.9648 | 2714.123 | 28711.9648 | -10.2317
33457.7734 | 2691.9236 | 33457.7734 | -9.2098
38988.0195 | 2670.4993 | 38988.0195 | -8.3073
45432.3633 | 2650.7 | 45432.3633 | -7.5141
52941.8906 | 2631.593 | 52941.8906 | -6.799
61692.6719 | 2611.9563 | 61692.6719 | -6.1295
71889.875 | 2593.1855 | 71889.875 | -5.5279
83772.5703 | 2574.3584 | 83772.5703 | -4.9723
97619.3672 | 2555.0476 | 97619.3672 | -4.3751
113754.8984 | 2535.8997 | 113754.8984 | -3.8355
132557.4844 | 2517.4055 | 132557.4844 | -3.2549
154467.9531 | 2500.0947 | 154467.9531 | -2.6202
180000 | 2482.6167 | 180000 | -2.0463