## Sheet1
CheckPoint17 03:58 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 115435.2109 | 100 | -91.1344 | Points | 50
116.529 | 86209.625 | 116.529 | -84.8052 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72887.1562 | 135.7901 | -87.7843 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64666.4531 | 158.2349 | -88.1333 | Enable | 1
184.3896 | 56694.25 | 184.3896 | -87.0678 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49954.5859 | 214.8675 | -86.111 | Logarithmic | 1
250.383 | 43056.5156 | 250.383 | -86.4738 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37133.3398 | 291.7689 | -85.3125 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31929.9668 | 339.9954 | -84.606 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27433.7539 | 396.1934 | -83.8593 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23627.6484 | 461.6803 | -82.7459 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20344.1543 | 537.9916 | -81.6386 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17521.5723 | 626.9163 | -80.2425 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15127.6934 | 730.5396 | -78.7043 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13082.8945 | 851.2906 | -76.9469 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11336.4199 | 992.0007 | -74.9171 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9860.2871 | 1155.9689 | -72.6337
1347.0393 | 8605.9189 | 1347.0393 | -70.0392
1569.6918 | 7546.1577 | 1569.6918 | -67.1483
1829.1466 | 6660.043 | 1829.1466 | -63.9462
2131.4868 | 5920.2803 | 2131.4868 | -60.4811
2483.801 | 5307.21 | 2483.801 | -56.7616
2894.3491 | 4803.1777 | 2894.3491 | -52.863
3372.7571 | 4391.4448 | 3372.7571 | -48.8222
3930.241 | 4057.1826 | 3930.241 | -44.7563
4579.8716 | 3789.5261 | 4579.8716 | -40.7534
5336.8804 | 3574.2932 | 5336.8804 | -36.9054
6219.0146 | 3403.6997 | 6219.0146 | -33.2336
7246.9575 | 3265.8694 | 7246.9575 | -29.8252
8444.8096 | 3156.1721 | 8444.8096 | -26.7183
9840.6543 | 3066.9709 | 9840.6543 | -23.9138
11467.2188 | 2994.8589 | 11467.2188 | -21.4109
13362.6396 | 2934.2581 | 13362.6396 | -19.2036
15571.3545 | 2883.1929 | 15571.3545 | -17.2492
18145.1484 | 2838.0278 | 18145.1484 | -15.5421
21144.3652 | 2799.0422 | 21144.3652 | -14.0251
24639.3242 | 2762.8994 | 24639.3242 | -12.7144
28711.9648 | 2729.9202 | 28711.9648 | -11.5435
33457.7734 | 2698.9368 | 33457.7734 | -10.5107
38988.0195 | 2669.978 | 38988.0195 | -9.5839
45432.3633 | 2642.408 | 45432.3633 | -8.7541
52941.8906 | 2614.8606 | 52941.8906 | -7.9844
61692.6719 | 2589.782 | 61692.6719 | -7.2935
71889.875 | 2565.0767 | 71889.875 | -6.634
83772.5703 | 2540.916 | 83772.5703 | -5.9631
97619.3672 | 2517.4399 | 97619.3672 | -5.3352
113754.8984 | 2496.012 | 113754.8984 | -4.7048
132557.4844 | 2475.3708 | 132557.4844 | -4.0682
154467.9531 | 2454.2239 | 154467.9531 | -3.3528
180000 | 2436.031 | 180000 | -2.6519