## Sheet1
CheckPoint20 04:00 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 104966.1484 | 100 | -91.4496 | Points | 50
116.529 | 79849.3125 | 116.529 | -80.9582 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 57043.1172 | 135.7901 | -88.2299 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 54383.9805 | 158.2349 | 267.4386 | Enable | 1
184.3896 | 55353.2422 | 184.3896 | -87.7202 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49976.0156 | 214.8675 | -86.6336 | Logarithmic | 1
250.383 | 46645.4648 | 250.383 | -87.5888 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37283.9102 | 291.7689 | -84.4923 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31204.1191 | 339.9954 | -84.5862 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27621.7383 | 396.1934 | -83.6341 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23871.7246 | 461.6803 | -80.9996 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20284.4102 | 537.9916 | -80.7691 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17501.3242 | 626.9163 | -79.0616 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15305.46 | 730.5396 | -77.2246 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13309.1816 | 851.2906 | -75.4339 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11559.7129 | 992.0007 | -73.3288 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 10019.4512 | 1155.9689 | -70.8858
1347.0393 | 8832.1826 | 1347.0393 | -67.8647
1569.6918 | 7748.8667 | 1569.6918 | -64.8238
1829.1466 | 6876.6777 | 1829.1466 | -61.5808
2131.4868 | 6169.3789 | 2131.4868 | -57.9277
2483.801 | 5556.9844 | 2483.801 | -54.0254
2894.3491 | 5077.752 | 2894.3491 | -50.0991
3372.7571 | 4676.876 | 3372.7571 | -46.1536
3930.241 | 4353.3413 | 3930.241 | -42.1863
4579.8716 | 4093.5901 | 4579.8716 | -38.3804
5336.8804 | 3884.5618 | 5336.8804 | -34.7339
6219.0146 | 3715.564 | 6219.0146 | -31.3838
7246.9575 | 3582.3164 | 7246.9575 | -28.2344
8444.8096 | 3469.8418 | 8444.8096 | -25.4692
9840.6543 | 3381.0491 | 9840.6543 | -22.9439
11467.2188 | 3306.709 | 11467.2188 | -20.815
13362.6396 | 3237.792 | 13362.6396 | -18.8116
15571.3545 | 3180.1648 | 15571.3545 | -17.1213
18145.1484 | 3126.8118 | 18145.1484 | -15.6973
21144.3652 | 3080.1726 | 21144.3652 | -14.3212
24639.3242 | 3035.2664 | 24639.3242 | -13.2233
28711.9648 | 2992.9456 | 28711.9648 | -12.1948
33457.7734 | 2951.3545 | 33457.7734 | -11.3251
38988.0195 | 2909.9285 | 38988.0195 | -10.5136
45432.3633 | 2873.3411 | 45432.3633 | -9.8163
52941.8906 | 2835.0996 | 52941.8906 | -9.1679
61692.6719 | 2798.8335 | 61692.6719 | -8.4498
71889.875 | 2759.1479 | 71889.875 | -7.8993
83772.5703 | 2726.0229 | 83772.5703 | -7.1535
97619.3672 | 2693.1233 | 97619.3672 | -6.5134
113754.8984 | 2663.4221 | 113754.8984 | -5.7588
132557.4844 | 2633.4094 | 132557.4844 | -5.0143
154467.9531 | 2601.4023 | 154467.9531 | -4.3681
180000 | 2575.8628 | 180000 | -3.5483