## Sheet1
CheckPoint21 04:01 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107571.0703 | 100 | 263.6045 | Points | 50
116.529 | 93491.9531 | 116.529 | 268.1178 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 98905.1641 | 135.7901 | -83.7648 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 72048.6016 | 158.2349 | -72.7664 | Enable | 1
184.3896 | 56519.9648 | 184.3896 | -84.5203 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 48564.7148 | 214.8675 | -88.8321 | Logarithmic | 1
250.383 | 46416.7109 | 250.383 | -82.1389 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37354.75 | 291.7689 | -85.1985 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31028.9648 | 339.9954 | -85.003 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27409.3984 | 396.1934 | -83.1807 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24876.0098 | 461.6803 | -83.1629 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20728.1836 | 537.9916 | -82.3816 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17791.6172 | 626.9163 | -80.9906 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15285.875 | 730.5396 | -78.6922 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13139.1504 | 851.2906 | -76.7713 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11347.585 | 992.0007 | -75.0631 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9936.6943 | 1155.9689 | -72.4442
1347.0393 | 8651.0791 | 1347.0393 | -70.0215
1569.6918 | 7572.9639 | 1569.6918 | -66.9479
1829.1466 | 6694.7598 | 1829.1466 | -63.6072
2131.4868 | 5940.7896 | 2131.4868 | -60.0542
2483.801 | 5335.3228 | 2483.801 | -56.2287
2894.3491 | 4834.1025 | 2894.3491 | -52.2356
3372.7571 | 4427.5112 | 3372.7571 | -48.1003
3930.241 | 4096.7769 | 3930.241 | -43.8981
4579.8716 | 3835.6003 | 4579.8716 | -39.7996
5336.8804 | 3628.6653 | 5336.8804 | -35.85
6219.0146 | 3464.9817 | 6219.0146 | -32.1355
7246.9575 | 3335.3557 | 7246.9575 | -28.6691
8444.8096 | 3231.2192 | 8444.8096 | -25.5562
9840.6543 | 3151.7666 | 9840.6543 | -22.7233
11467.2188 | 3086.9263 | 11467.2188 | -20.1728
13362.6396 | 3037.2827 | 13362.6396 | -18.0336
15571.3545 | 2992.4712 | 15571.3545 | -16.1306
18145.1484 | 2959.3611 | 18145.1484 | -14.4593
21144.3652 | 2922.4131 | 21144.3652 | -13.0927
24639.3242 | 2892.2268 | 24639.3242 | -11.8091
28711.9648 | 2865.2319 | 28711.9648 | -10.763
33457.7734 | 2837.5964 | 33457.7734 | -9.8551
38988.0195 | 2811.0867 | 38988.0195 | -9.0505
45432.3633 | 2784.0186 | 45432.3633 | -8.333
52941.8906 | 2759.9541 | 52941.8906 | -7.6708
61692.6719 | 2732.9395 | 61692.6719 | -7.1176
71889.875 | 2705.5857 | 71889.875 | -6.5329
83772.5703 | 2677.6394 | 83772.5703 | -5.9768
97619.3672 | 2654.5947 | 97619.3672 | -5.4452
113754.8984 | 2628.4119 | 113754.8984 | -4.8564
132557.4844 | 2601.5828 | 132557.4844 | -4.273
154467.9531 | 2579.7678 | 154467.9531 | -3.5481
180000 | 2552.594 | 180000 | -2.8255