## Sheet1
CheckPoint1 03:40 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 66753.0234 | 100 | -96.5866 | Points | 50
116.529 | 83798.9688 | 116.529 | -82.7534 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 70399.7812 | 135.7901 | -87.2779 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 63689.1562 | 158.2349 | -88.2905 | Enable | 1
184.3896 | 56280.6367 | 184.3896 | -87.0033 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49883.332 | 214.8675 | -86.0136 | Logarithmic | 1
250.383 | 42944.0078 | 250.383 | -86.5307 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37137.2305 | 291.7689 | -85.3722 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31901.4355 | 339.9954 | -84.612 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27387.0586 | 396.1934 | -83.9319 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23596.5918 | 461.6803 | -82.7579 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20311.6914 | 537.9916 | -81.6727 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17489.5938 | 626.9163 | -80.2941 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15093.79 | 730.5396 | -78.7587 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13050.5605 | 851.2906 | -76.9886 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11303.3096 | 992.0007 | -74.9361 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9822.2529 | 1155.9689 | -72.6372
1347.0393 | 8567.4131 | 1347.0393 | -69.9857
1569.6918 | 7514.9248 | 1569.6918 | -67.0716
1829.1466 | 6626.8848 | 1829.1466 | -63.8176
2131.4868 | 5886.7485 | 2131.4868 | -60.2512
2483.801 | 5277.4126 | 2483.801 | -56.4309
2894.3491 | 4776.8086 | 2894.3491 | -52.4121
3372.7571 | 4370.3525 | 3372.7571 | -48.2551
3930.241 | 4041.9575 | 3930.241 | -44.062
4579.8716 | 3780.9919 | 4579.8716 | -39.9205
5336.8804 | 3574.7646 | 5336.8804 | -35.949
6219.0146 | 3410.9565 | 6219.0146 | -32.2017
7246.9575 | 3282.283 | 7246.9575 | -28.7203
8444.8096 | 3181.5315 | 8444.8096 | -25.5513
9840.6543 | 3100.7659 | 9840.6543 | -22.7047
11467.2188 | 3036.7856 | 11467.2188 | -20.1852
13362.6396 | 2984.1384 | 13362.6396 | -17.9625
15571.3545 | 2939.8203 | 15571.3545 | -16.0133
18145.1484 | 2902.7749 | 18145.1484 | -14.3198
21144.3652 | 2869.5845 | 21144.3652 | -12.8493
24639.3242 | 2840.2644 | 24639.3242 | -11.5679
28711.9648 | 2813.041 | 28711.9648 | -10.4596
33457.7734 | 2788.5762 | 33457.7734 | -9.4754
38988.0195 | 2763.0251 | 38988.0195 | -8.6202
45432.3633 | 2739.5698 | 45432.3633 | -7.8685
52941.8906 | 2716.886 | 52941.8906 | -7.1795
61692.6719 | 2694.9285 | 61692.6719 | -6.5652
71889.875 | 2672.4919 | 71889.875 | -5.9814
83772.5703 | 2649.9395 | 83772.5703 | -5.4255
97619.3672 | 2627.5935 | 97619.3672 | -4.88
113754.8984 | 2606.4587 | 113754.8984 | -4.3405
132557.4844 | 2583.8667 | 132557.4844 | -3.7537
154467.9531 | 2562.6296 | 154467.9531 | -3.1708
180000 | 2542.1624 | 180000 | -2.5533