## Sheet1
CheckPoint23 04:02 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 121182 | 100 | -91.1111 | Points | 50
116.529 | 90075.7812 | 116.529 | -81.6682 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 99389.0391 | 135.7901 | -75.1226 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64426.9766 | 158.2349 | -73.8444 | Enable | 1
184.3896 | 57727.7773 | 184.3896 | -84.9094 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 48810.1406 | 214.8675 | -84.7375 | Logarithmic | 1
250.383 | 42945.9844 | 250.383 | -88.3948 | Power Mode | High Power
291.7689 | 36089.3984 | 291.7689 | -86.7578 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31492.7148 | 339.9954 | -84.7394 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27853.1816 | 396.1934 | -84.5473 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23383.6172 | 461.6803 | -82.6864 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20803.457 | 537.9916 | -81.4798 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17490.3789 | 626.9163 | -80.3403 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15260.2139 | 730.5396 | -78.4243 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13207.6816 | 851.2906 | -76.7702 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11373.3779 | 992.0007 | -74.3976 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9840.3506 | 1155.9689 | -72.4412
1347.0393 | 8631.6172 | 1347.0393 | -69.7204
1569.6918 | 7582.0166 | 1569.6918 | -66.7579
1829.1466 | 6695.9136 | 1829.1466 | -63.6093
2131.4868 | 5955.6987 | 2131.4868 | -59.9868
2483.801 | 5342.7686 | 2483.801 | -56.1825
2894.3491 | 4841.4985 | 2894.3491 | -52.1339
3372.7571 | 4435.2905 | 3372.7571 | -48.0306
3930.241 | 4105.917 | 3930.241 | -43.9181
4579.8716 | 3843.3762 | 4579.8716 | -39.8101
5336.8804 | 3632.9177 | 5336.8804 | -35.8897
6219.0146 | 3470.0422 | 6219.0146 | -32.2125
7246.9575 | 3339.3965 | 7246.9575 | -28.838
8444.8096 | 3236.061 | 8444.8096 | -25.7278
9840.6543 | 3153.501 | 9840.6543 | -22.9802
11467.2188 | 3082.8696 | 11467.2188 | -20.4728
13362.6396 | 3028.9167 | 13362.6396 | -18.3712
15571.3545 | 2983.0742 | 15571.3545 | -16.5286
18145.1484 | 2943.5581 | 18145.1484 | -14.8982
21144.3652 | 2904.8232 | 21144.3652 | -13.4901
24639.3242 | 2872.0042 | 24639.3242 | -12.2964
28711.9648 | 2838.0718 | 28711.9648 | -11.2532
33457.7734 | 2808.522 | 33457.7734 | -10.3461
38988.0195 | 2776.5928 | 38988.0195 | -9.5249
45432.3633 | 2746.2332 | 45432.3633 | -8.7681
52941.8906 | 2719.8845 | 52941.8906 | -8.1336
61692.6719 | 2688.7825 | 61692.6719 | -7.5124
71889.875 | 2660.0242 | 71889.875 | -6.863
83772.5703 | 2630.3857 | 83772.5703 | -6.2451
97619.3672 | 2603.4895 | 97619.3672 | -5.6381
113754.8984 | 2576.5872 | 113754.8984 | -5.0469
132557.4844 | 2548.7314 | 132557.4844 | -4.4056
154467.9531 | 2526.9714 | 154467.9531 | -3.6576
180000 | 2502.292 | 180000 | -2.8869