## Sheet1
CheckPoint24 04:03 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 117264.2109 | 100 | 259.6883 | Points | 50
116.529 | 89013.2891 | 116.529 | 271.7635 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 103165.5469 | 135.7901 | -78.386 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 67933.6484 | 158.2349 | -72.8053 | Enable | 1
184.3896 | 56559.3594 | 184.3896 | -86.1667 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49177.6484 | 214.8675 | -86.9537 | Logarithmic | 1
250.383 | 42399.6289 | 250.383 | -89.9137 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37808.8633 | 291.7689 | -85.4267 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 32433.9121 | 339.9954 | -86.6744 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27984.7344 | 396.1934 | -82.6306 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24419.9824 | 461.6803 | -82.8708 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20182.5977 | 537.9916 | -81.9877 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17584.5723 | 626.9163 | -79.3232 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15198.584 | 730.5396 | -78.4178 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13205.6602 | 851.2906 | -76.4516 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11652.5664 | 992.0007 | -74.9035 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9822.1318 | 1155.9689 | -73.464
1347.0393 | 8884.3145 | 1347.0393 | -69.3445
1569.6918 | 7647.5728 | 1569.6918 | -66.5079
1829.1466 | 6864.2227 | 1829.1466 | -63.089
2131.4868 | 6062.8984 | 2131.4868 | -59.6057
2483.801 | 5443.5835 | 2483.801 | -55.9344
2894.3491 | 4924.1079 | 2894.3491 | -52.1671
3372.7571 | 4497.98 | 3372.7571 | -47.9827
3930.241 | 4121.8047 | 3930.241 | -43.9947
4579.8716 | 3850.9065 | 4579.8716 | -39.9821
5336.8804 | 3637.3528 | 5336.8804 | -36.0847
6219.0146 | 3468.9084 | 6219.0146 | -32.4108
7246.9575 | 3335.5532 | 7246.9575 | -29.0152
8444.8096 | 3229.7344 | 8444.8096 | -25.9171
9840.6543 | 3144.3545 | 9840.6543 | -23.1232
11467.2188 | 3073.9319 | 11467.2188 | -20.6718
13362.6396 | 3016.2773 | 13362.6396 | -18.429
15571.3545 | 2969.5212 | 15571.3545 | -16.4742
18145.1484 | 2927.1353 | 18145.1484 | -14.8172
21144.3652 | 2890.7583 | 21144.3652 | -13.3254
24639.3242 | 2857.9187 | 24639.3242 | -12.066
28711.9648 | 2827.043 | 28711.9648 | -10.9516
33457.7734 | 2797.7229 | 33457.7734 | -9.9257
38988.0195 | 2769.6833 | 38988.0195 | -9.0753
45432.3633 | 2742.761 | 45432.3633 | -8.2879
52941.8906 | 2718.7139 | 52941.8906 | -7.5574
61692.6719 | 2691.8582 | 61692.6719 | -6.9221
71889.875 | 2668.2761 | 71889.875 | -6.2451
83772.5703 | 2639.6477 | 83772.5703 | -5.6708
97619.3672 | 2616.842 | 97619.3672 | -5.0524
113754.8984 | 2593.769 | 113754.8984 | -4.4302
132557.4844 | 2565.0349 | 132557.4844 | -3.527
154467.9531 | 2549.4626 | 154467.9531 | -3.0921
180000 | 2529.457 | 180000 | -2.4034