## Sheet1
CheckPoint26 04:04 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 125236.3594 | 100 | -85.1281 | Points | 50
116.529 | 87448.0625 | 116.529 | 271.1883 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 83585.0625 | 135.7901 | -75.4237 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 58504.0273 | 158.2349 | -76.0717 | Enable | 1
184.3896 | 54341.9727 | 184.3896 | -85.3419 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50381.375 | 214.8675 | -86.9516 | Logarithmic | 1
250.383 | 43050.3477 | 250.383 | -82.1587 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37548.5273 | 291.7689 | -86.7489 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31151.2383 | 339.9954 | -86.2401 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27576.3066 | 396.1934 | -83.7699 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23920.207 | 461.6803 | -81.4344 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20535.8809 | 537.9916 | -81.4608 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17837.1895 | 626.9163 | -79.5503 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15112.0127 | 730.5396 | -78.6078 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13133.1836 | 851.2906 | -76.83 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11413.1094 | 992.0007 | -74.7491 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9896.0244 | 1155.9689 | -72.136
1347.0393 | 8622.5273 | 1347.0393 | -69.6962
1569.6918 | 7569.7998 | 1569.6918 | -66.9669
1829.1466 | 6699.1899 | 1829.1466 | -63.6253
2131.4868 | 5956.2085 | 2131.4868 | -60.099
2483.801 | 5336.231 | 2483.801 | -56.278
2894.3491 | 4837.5068 | 2894.3491 | -52.2921
3372.7571 | 4427.4463 | 3372.7571 | -48.1477
3930.241 | 4094.4192 | 3930.241 | -43.9688
4579.8716 | 3833.1655 | 4579.8716 | -39.863
5336.8804 | 3622.3186 | 5336.8804 | -35.9085
6219.0146 | 3458.1492 | 6219.0146 | -32.2026
7246.9575 | 3326.4253 | 7246.9575 | -28.7327
8444.8096 | 3221.7639 | 8444.8096 | -25.584
9840.6543 | 3140.803 | 9840.6543 | -22.7322
11467.2188 | 3076.2349 | 11467.2188 | -20.2651
13362.6396 | 3020.7905 | 13362.6396 | -18.0176
15571.3545 | 2974.6968 | 15571.3545 | -16.0544
18145.1484 | 2939.5396 | 18145.1484 | -14.3681
21144.3652 | 2905.5488 | 21144.3652 | -12.8984
24639.3242 | 2875.0422 | 24639.3242 | -11.623
28711.9648 | 2848.4084 | 28711.9648 | -10.5161
33457.7734 | 2821.0859 | 33457.7734 | -9.5372
38988.0195 | 2798.6794 | 38988.0195 | -8.6824
45432.3633 | 2775.2173 | 45432.3633 | -7.9376
52941.8906 | 2750.853 | 52941.8906 | -7.2388
61692.6719 | 2725.7705 | 61692.6719 | -6.6364
71889.875 | 2703.3264 | 71889.875 | -6.0291
83772.5703 | 2680.9971 | 83772.5703 | -5.5395
97619.3672 | 2656.592 | 97619.3672 | -4.8789
113754.8984 | 2635.0151 | 113754.8984 | -4.3943
132557.4844 | 2611.6941 | 132557.4844 | -3.7602
154467.9531 | 2589.2847 | 154467.9531 | -3.2084
180000 | 2567.0754 | 180000 | -2.575