## Sheet1
CheckPoint28 04:05 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 121349.7734 | 100 | -85.5135 | Points | 50
116.529 | 73319.125 | 116.529 | -85.5678 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 60216.6953 | 135.7901 | 264.2102 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 63364.4688 | 158.2349 | 253.3056 | Enable | 1
184.3896 | 58021.8203 | 184.3896 | -89.7508 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52112.2305 | 214.8675 | -83.838 | Logarithmic | 1
250.383 | 41582.6562 | 250.383 | -90.6732 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38122.1875 | 291.7689 | -84.2386 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 32426.4883 | 339.9954 | -84.3878 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27473.877 | 396.1934 | -84.8145 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23199.1895 | 461.6803 | -82.9775 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20195.9414 | 537.9916 | -81.4382 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17361.7539 | 626.9163 | -80.591 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15159.0898 | 730.5396 | -79.4368 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13195.2373 | 851.2906 | -77.4696 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11404.0791 | 992.0007 | -75.3772 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9825.7617 | 1155.9689 | -72.9764
1347.0393 | 8596.4072 | 1347.0393 | -70.7051
1569.6918 | 7552.083 | 1569.6918 | -67.6742
1829.1466 | 6647.6284 | 1829.1466 | -64.4046
2131.4868 | 5897.1958 | 2131.4868 | -60.8482
2483.801 | 5273.1631 | 2483.801 | -57.169
2894.3491 | 4764.4292 | 2894.3491 | -53.2221
3372.7571 | 4349.1167 | 3372.7571 | -49.1175
3930.241 | 4014.0889 | 3930.241 | -44.9236
4579.8716 | 3747.3462 | 4579.8716 | -40.8306
5336.8804 | 3532.6355 | 5336.8804 | -36.8162
6219.0146 | 3363.6475 | 6219.0146 | -33.0275
7246.9575 | 3230.3386 | 7246.9575 | -29.4752
8444.8096 | 3125.5789 | 8444.8096 | -26.2829
9840.6543 | 3043.0859 | 9840.6543 | -23.3465
11467.2188 | 2975.6799 | 11467.2188 | -20.7694
13362.6396 | 2922.616 | 13362.6396 | -18.4908
15571.3545 | 2877.751 | 15571.3545 | -16.497
18145.1484 | 2837.9182 | 18145.1484 | -14.7267
21144.3652 | 2804.521 | 21144.3652 | -13.2182
24639.3242 | 2774.6406 | 24639.3242 | -11.8928
28711.9648 | 2745.2842 | 28711.9648 | -10.7265
33457.7734 | 2720.2581 | 33457.7734 | -9.7208
38988.0195 | 2695.8809 | 38988.0195 | -8.8103
45432.3633 | 2671.2158 | 45432.3633 | -8.0251
52941.8906 | 2648.3794 | 52941.8906 | -7.2503
61692.6719 | 2628.0647 | 61692.6719 | -6.6314
71889.875 | 2601.5239 | 71889.875 | -6.0019
83772.5703 | 2581.9062 | 83772.5703 | -5.3794
97619.3672 | 2559.939 | 97619.3672 | -4.7659
113754.8984 | 2539.697 | 113754.8984 | -4.1682
132557.4844 | 2514.3528 | 132557.4844 | -3.4921
154467.9531 | 2497.7922 | 154467.9531 | -2.8659
180000 | 2479.9868 | 180000 | -2.1904