## Sheet1
CheckPoint29 04:06 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 113766.9062 | 100 | -87.033 | Points | 50
116.529 | 75059.6797 | 116.529 | 270.1698 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 79804.6641 | 135.7901 | 254.0403 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 88525.1719 | 158.2349 | 258.9374 | Enable | 1
184.3896 | 61659.3711 | 184.3896 | 268.8141 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 47892.0156 | 214.8675 | -86.2775 | Logarithmic | 1
250.383 | 45613.7422 | 250.383 | -87.7925 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37684.043 | 291.7689 | -84.9098 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31604.7246 | 339.9954 | -83.7663 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27547.7676 | 396.1934 | -83.3118 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24162.4023 | 461.6803 | -82.888 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20652.8242 | 537.9916 | -81.6068 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17687.1953 | 626.9163 | -79.4379 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15133.3115 | 730.5396 | -78.8583 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13168.292 | 851.2906 | -76.6735 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11402.9277 | 992.0007 | -74.9048 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9890.9863 | 1155.9689 | -72.5917
1347.0393 | 8684.0449 | 1347.0393 | -70.0341
1569.6918 | 7597.8076 | 1569.6918 | -66.7513
1829.1466 | 6699.415 | 1829.1466 | -63.8704
2131.4868 | 5965.7363 | 2131.4868 | -60.1898
2483.801 | 5338.3003 | 2483.801 | -56.5104
2894.3491 | 4837.165 | 2894.3491 | -52.4607
3372.7571 | 4425.0591 | 3372.7571 | -48.4129
3930.241 | 4092.9731 | 3930.241 | -44.2648
4579.8716 | 3827.8481 | 4579.8716 | -40.2048
5336.8804 | 3616.2029 | 5336.8804 | -36.2704
6219.0146 | 3448.0547 | 6219.0146 | -32.6026
7246.9575 | 3314.2466 | 7246.9575 | -29.1579
8444.8096 | 3208.2622 | 8444.8096 | -26.0511
9840.6543 | 3122.687 | 9840.6543 | -23.2349
11467.2188 | 3055.8032 | 11467.2188 | -20.7223
13362.6396 | 2997.7244 | 13362.6396 | -18.5278
15571.3545 | 2950.6614 | 15571.3545 | -16.5805
18145.1484 | 2906.3918 | 18145.1484 | -14.8407
21144.3652 | 2872.0225 | 21144.3652 | -13.4443
24639.3242 | 2840.4128 | 24639.3242 | -12.1677
28711.9648 | 2808.5974 | 28711.9648 | -11.0762
33457.7734 | 2778.8945 | 33457.7734 | -10.1016
38988.0195 | 2751.4377 | 38988.0195 | -9.2373
45432.3633 | 2724.7427 | 45432.3633 | -8.4597
52941.8906 | 2695.3599 | 52941.8906 | -7.7951
61692.6719 | 2670.2068 | 61692.6719 | -7.1217
71889.875 | 2639.9446 | 71889.875 | -6.48
83772.5703 | 2617.7505 | 83772.5703 | -5.8859
97619.3672 | 2594.4343 | 97619.3672 | -5.2133
113754.8984 | 2568.3572 | 113754.8984 | -4.593
132557.4844 | 2544.8674 | 132557.4844 | -4.0551
154467.9531 | 2522.4172 | 154467.9531 | -3.2026
180000 | 2500.2158 | 180000 | -2.5151