## Sheet1
CheckPoint32 04:08 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 121443.3281 | 100 | 261.2404 | Points | 50
116.529 | 81548.2109 | 116.529 | 272.3899 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 78651.6484 | 135.7901 | 255.6611 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 78761.6094 | 158.2349 | 254.8841 | Enable | 1
184.3896 | 57921.0664 | 184.3896 | -88.3692 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50289.6172 | 214.8675 | -85.8793 | Logarithmic | 1
250.383 | 47170.0156 | 250.383 | -86.5403 | Power Mode | High Power
291.7689 | 38592.6445 | 291.7689 | -83.4412 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 32185.2832 | 339.9954 | -84.4255 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27384.7344 | 396.1934 | -84.1805 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23631.8926 | 461.6803 | -84.0874 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20321.1094 | 537.9916 | -83.0322 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17407.3418 | 626.9163 | -80.6958 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14980.5459 | 730.5396 | -79.6549 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13112.5322 | 851.2906 | -77.7575 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11340.6562 | 992.0007 | -75.9602 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9741.0098 | 1155.9689 | -73.8217
1347.0393 | 8549.7197 | 1347.0393 | -71.2826
1569.6918 | 7495.3813 | 1569.6918 | -68.562
1829.1466 | 6568.8486 | 1829.1466 | -65.2044
2131.4868 | 5826.5352 | 2131.4868 | -61.8132
2483.801 | 5202.2915 | 2483.801 | -58.2472
2894.3491 | 4685.8931 | 2894.3491 | -54.2031
3372.7571 | 4263.1855 | 3372.7571 | -50.0937
3930.241 | 3922.6499 | 3930.241 | -45.8628
4579.8716 | 3652.1841 | 4579.8716 | -41.6949
5336.8804 | 3433.3547 | 5336.8804 | -37.5998
6219.0146 | 3263.208 | 6219.0146 | -33.6793
7246.9575 | 3127.6692 | 7246.9575 | -30.0429
8444.8096 | 3023.936 | 8444.8096 | -26.6521
9840.6543 | 2939.8916 | 9840.6543 | -23.6423
11467.2188 | 2872.3306 | 11467.2188 | -20.8422
13362.6396 | 2823.5439 | 13362.6396 | -18.4409
15571.3545 | 2781.0964 | 15571.3545 | -16.3014
18145.1484 | 2744.4233 | 18145.1484 | -14.4245
21144.3652 | 2715.3901 | 21144.3652 | -12.7939
24639.3242 | 2690.5562 | 24639.3242 | -11.4209
28711.9648 | 2667.5293 | 28711.9648 | -10.1845
33457.7734 | 2646.8811 | 33457.7734 | -9.1051
38988.0195 | 2626.6816 | 38988.0195 | -8.1339
45432.3633 | 2608.6843 | 45432.3633 | -7.3003
52941.8906 | 2593.2043 | 52941.8906 | -6.4746
61692.6719 | 2572.8611 | 61692.6719 | -5.8153
71889.875 | 2560.7329 | 71889.875 | -5.1731
83772.5703 | 2541.3826 | 83772.5703 | -4.6036
97619.3672 | 2524.7979 | 97619.3672 | -4.0724
113754.8984 | 2504.8826 | 113754.8984 | -3.4521
132557.4844 | 2491.4373 | 132557.4844 | -2.851
154467.9531 | 2473.6821 | 154467.9531 | -2.3029
180000 | 2459.0178 | 180000 | -1.6029