## Sheet1
CheckPoint2 03:43 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 115151.9766 | 100 | -91.4743 | Points | 50
116.529 | 85993.5391 | 116.529 | -84.9562 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72706.0078 | 135.7901 | -87.9511 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64682.6875 | 158.2349 | -88.4645 | Enable | 1
184.3896 | 56616.3477 | 184.3896 | -87.3565 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49903.6328 | 214.8675 | -86.4409 | Logarithmic | 1
250.383 | 42912.8945 | 250.383 | -86.8933 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37085.7422 | 291.7689 | -85.7854 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31867.4316 | 339.9954 | -85.1359 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27359.7344 | 396.1934 | -84.5201 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23559.4219 | 461.6803 | -83.427 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20255.7246 | 537.9916 | -82.4824 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17432.4766 | 626.9163 | -81.1978 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15035.7441 | 730.5396 | -79.8139 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12977.626 | 851.2906 | -78.1719 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11222.3203 | 992.0007 | -76.2993 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9727.0693 | 1155.9689 | -74.1696
1347.0393 | 8465.3418 | 1347.0393 | -71.742
1569.6918 | 7392.2915 | 1569.6918 | -68.9843
1829.1466 | 6491.0083 | 1829.1466 | -65.8962
2131.4868 | 5735.2964 | 2131.4868 | -62.4967
2483.801 | 5109.9136 | 2483.801 | -58.8164
2894.3491 | 4595.0273 | 2894.3491 | -54.8457
3372.7571 | 4172.2217 | 3372.7571 | -50.6897
3930.241 | 3832.6672 | 3930.241 | -46.4203
4579.8716 | 3560.2268 | 4579.8716 | -42.1595
5336.8804 | 3343.2549 | 5336.8804 | -37.9504
6219.0146 | 3174.5718 | 6219.0146 | -33.9188
7246.9575 | 3042.4678 | 7246.9575 | -30.1504
8444.8096 | 2939.23 | 8444.8096 | -26.6842
9840.6543 | 2860.2761 | 9840.6543 | -23.5086
11467.2188 | 2799.0808 | 11467.2188 | -20.6707
13362.6396 | 2750.9897 | 13362.6396 | -18.1718
15571.3545 | 2713.0935 | 15571.3545 | -15.9678
18145.1484 | 2682.4978 | 18145.1484 | -14.0326
21144.3652 | 2657.3738 | 21144.3652 | -12.3623
24639.3242 | 2637.074 | 24639.3242 | -10.9142
28711.9648 | 2618.6812 | 28711.9648 | -9.6406
33457.7734 | 2602.6401 | 33457.7734 | -8.5605
38988.0195 | 2587.8232 | 38988.0195 | -7.6101
45432.3633 | 2572.8882 | 45432.3633 | -6.7834
52941.8906 | 2559.4299 | 52941.8906 | -6.0721
61692.6719 | 2545.822 | 61692.6719 | -5.4141
71889.875 | 2531.8799 | 71889.875 | -4.84
83772.5703 | 2517.3059 | 83772.5703 | -4.2966
97619.3672 | 2502.4031 | 97619.3672 | -3.7471
113754.8984 | 2487.158 | 113754.8984 | -3.2554
132557.4844 | 2473.4705 | 132557.4844 | -2.6946
154467.9531 | 2456.5979 | 154467.9531 | -2.1571
180000 | 2442.0928 | 180000 | -1.5596