## Sheet1
CheckPoint33 04:09 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 131720.8438 | 100 | 266.1594 | Points | 50
116.529 | 95839.9453 | 116.529 | -83.3334 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 86917.2578 | 135.7901 | -76.8651 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 76964.3203 | 158.2349 | -75.4203 | Enable | 1
184.3896 | 58008.1406 | 184.3896 | -88.1059 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49166.6211 | 214.8675 | -86.2717 | Logarithmic | 1
250.383 | 46300.9023 | 250.383 | -86.5042 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37619.0195 | 291.7689 | -85.4487 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 32143.8496 | 339.9954 | -83.2182 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27423.9883 | 396.1934 | -84.4418 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24203.1973 | 461.6803 | -81.7559 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20426.4219 | 537.9916 | -82.4122 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17431.4551 | 626.9163 | -80.1872 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15149.7432 | 730.5396 | -79.5682 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13138.6387 | 851.2906 | -77.3688 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11355.1357 | 992.0007 | -75.3534 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9839.3076 | 1155.9689 | -73.4284
1347.0393 | 8587.1865 | 1347.0393 | -70.8495
1569.6918 | 7506.7349 | 1569.6918 | -67.8084
1829.1466 | 6613.1763 | 1829.1466 | -64.4906
2131.4868 | 5871.5879 | 2131.4868 | -61.0589
2483.801 | 5250.1045 | 2483.801 | -57.3759
2894.3491 | 4741.2134 | 2894.3491 | -53.3736
3372.7571 | 4322.4082 | 3372.7571 | -49.1935
3930.241 | 3991.2681 | 3930.241 | -45.0125
4579.8716 | 3723.5103 | 4579.8716 | -40.8507
5336.8804 | 3509.4729 | 5336.8804 | -36.7949
6219.0146 | 3342.5205 | 6219.0146 | -32.9653
7246.9575 | 3213.073 | 7246.9575 | -29.4292
8444.8096 | 3108.5808 | 8444.8096 | -26.1819
9840.6543 | 3027.9998 | 9840.6543 | -23.2422
11467.2188 | 2961.1946 | 11467.2188 | -20.6381
13362.6396 | 2907.1226 | 13362.6396 | -18.3523
15571.3545 | 2865.5037 | 15571.3545 | -16.3619
18145.1484 | 2827.2034 | 18145.1484 | -14.5727
21144.3652 | 2795.8833 | 21144.3652 | -13.097
24639.3242 | 2765.5845 | 24639.3242 | -11.7591
28711.9648 | 2739.0754 | 28711.9648 | -10.6444
33457.7734 | 2713.9551 | 33457.7734 | -9.6121
38988.0195 | 2689.3115 | 38988.0195 | -8.7531
45432.3633 | 2667.031 | 45432.3633 | -7.9374
52941.8906 | 2643.8018 | 52941.8906 | -7.2622
61692.6719 | 2622.7336 | 61692.6719 | -6.5239
71889.875 | 2596.9363 | 71889.875 | -5.8714
83772.5703 | 2575.8752 | 83772.5703 | -5.3157
97619.3672 | 2552.6633 | 97619.3672 | -4.7253
113754.8984 | 2533.2332 | 113754.8984 | -4.1393
132557.4844 | 2513.759 | 132557.4844 | -3.547
154467.9531 | 2491.0591 | 154467.9531 | -2.7897
180000 | 2469.1213 | 180000 | -2.1433