## Sheet1
CheckPoint4 03:44 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 115319.2109 | 100 | -91.2145 | Points | 50
116.529 | 85958.2109 | 116.529 | -84.6436 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72719.1172 | 135.7901 | -87.6775 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64660.5586 | 158.2349 | -88.0229 | Enable | 1
184.3896 | 56666.5781 | 184.3896 | -86.8788 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49938.8203 | 214.8675 | -85.8842 | Logarithmic | 1
250.383 | 43030.5039 | 250.383 | -86.2649 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37198.9023 | 291.7689 | -85.1209 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31961.0723 | 339.9954 | -84.3378 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27426.4863 | 396.1934 | -83.5459 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23636.0215 | 461.6803 | -82.3944 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20364 | 537.9916 | -81.2264 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17552.8379 | 626.9163 | -79.7845 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15165.9746 | 730.5396 | -78.187 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13123.6865 | 851.2906 | -76.3628 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11386.1504 | 992.0007 | -74.2454 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9918.0342 | 1155.9689 | -71.8919
1347.0393 | 8672.75 | 1347.0393 | -69.2218
1569.6918 | 7621.4771 | 1569.6918 | -66.2629
1829.1466 | 6739.292 | 1829.1466 | -63.0116
2131.4868 | 6010.5825 | 2131.4868 | -59.5201
2483.801 | 5401.604 | 2483.801 | -55.7894
2894.3491 | 4903.3892 | 2894.3491 | -51.9057
3372.7571 | 4495.668 | 3372.7571 | -47.9313
3930.241 | 4165.2817 | 3930.241 | -43.9617
4579.8716 | 3899.1799 | 4579.8716 | -40.0598
5336.8804 | 3683.9526 | 5336.8804 | -36.3366
6219.0146 | 3511.1624 | 6219.0146 | -32.8138
7246.9575 | 3372.7361 | 7246.9575 | -29.5767
8444.8096 | 3260.1482 | 8444.8096 | -26.6073
9840.6543 | 3166.6743 | 9840.6543 | -23.9192
11467.2188 | 3090.3528 | 11467.2188 | -21.5435
13362.6396 | 3025.0288 | 13362.6396 | -19.4241
15571.3545 | 2969.1191 | 15571.3545 | -17.556
18145.1484 | 2918.7224 | 18145.1484 | -15.9133
21144.3652 | 2874.4248 | 21144.3652 | -14.4471
24639.3242 | 2833.9106 | 24639.3242 | -13.1722
28711.9648 | 2796.4893 | 28711.9648 | -12.0463
33457.7734 | 2761.4397 | 33457.7734 | -11.045
38988.0195 | 2727.6426 | 38988.0195 | -10.1421
45432.3633 | 2695.7661 | 45432.3633 | -9.3187
52941.8906 | 2665.677 | 52941.8906 | -8.5569
61692.6719 | 2636.698 | 61692.6719 | -7.8465
71889.875 | 2608.2644 | 71889.875 | -7.1881
83772.5703 | 2580.3342 | 83772.5703 | -6.5398
97619.3672 | 2554.0652 | 97619.3672 | -5.8891
113754.8984 | 2529.3604 | 113754.8984 | -5.2595
132557.4844 | 2503.8931 | 132557.4844 | -4.6304
154467.9531 | 2481.261 | 154467.9531 | -3.9327
180000 | 2459.7534 | 180000 | -3.2109