## Sheet1
CheckPoint5 03:46 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 115271.0156 | 100 | -91.4247 | Points | 50
116.529 | 85962.5078 | 116.529 | -84.8079 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72724.0312 | 135.7901 | -87.8056 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64691.6523 | 158.2349 | -88.2605 | Enable | 1
184.3896 | 56699.5938 | 184.3896 | -87.1623 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49959.6602 | 214.8675 | -86.1921 | Logarithmic | 1
250.383 | 43000.7773 | 250.383 | -86.6197 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37095.7383 | 291.7689 | -85.4978 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31902.3184 | 339.9954 | -84.766 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27385.0684 | 396.1934 | -84.113 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23580.1797 | 461.6803 | -82.9956 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20291.9922 | 537.9916 | -81.9162 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17465.3789 | 626.9163 | -80.5998 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15073.2363 | 730.5396 | -79.099 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13024.5801 | 851.2906 | -77.3508 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11274.2324 | 992.0007 | -75.3523 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9789.8945 | 1155.9689 | -73.1047
1347.0393 | 8530.4717 | 1347.0393 | -70.5454
1569.6918 | 7470.3936 | 1569.6918 | -67.6326
1829.1466 | 6580.6494 | 1829.1466 | -64.4064
2131.4868 | 5835.9189 | 2131.4868 | -60.8776
2483.801 | 5219.8945 | 2483.801 | -57.076
2894.3491 | 4716.228 | 2894.3491 | -53.0393
3372.7571 | 4304.8359 | 3372.7571 | -48.8371
3930.241 | 3973.4209 | 3930.241 | -44.581
4579.8716 | 3710.6003 | 4579.8716 | -40.3539
5336.8804 | 3501.4312 | 5336.8804 | -36.2628
6219.0146 | 3339.001 | 6219.0146 | -32.3508
7246.9575 | 3211.394 | 7246.9575 | -28.7401
8444.8096 | 3112.2854 | 8444.8096 | -25.4188
9840.6543 | 3035.2944 | 9840.6543 | -22.426
11467.2188 | 2975.3586 | 11467.2188 | -19.7692
13362.6396 | 2928.5281 | 13362.6396 | -17.4102
15571.3545 | 2890.8318 | 15571.3545 | -15.3484
18145.1484 | 2860.0647 | 18145.1484 | -13.5431
21144.3652 | 2835.3706 | 21144.3652 | -11.9782
24639.3242 | 2812.9348 | 24639.3242 | -10.6286
28711.9648 | 2793.7617 | 28711.9648 | -9.4679
33457.7734 | 2776.4985 | 33457.7734 | -8.4793
38988.0195 | 2759.5032 | 38988.0195 | -7.602
45432.3633 | 2744.448 | 45432.3633 | -6.8543
52941.8906 | 2728.1675 | 52941.8906 | -6.2142
61692.6719 | 2711.4573 | 61692.6719 | -5.6171
71889.875 | 2695.2927 | 71889.875 | -5.081
83772.5703 | 2678.7329 | 83772.5703 | -4.6094
97619.3672 | 2660.2156 | 97619.3672 | -4.1157
113754.8984 | 2643.1313 | 113754.8984 | -3.6372
132557.4844 | 2623.4353 | 132557.4844 | -3.1481
154467.9531 | 2605.0981 | 154467.9531 | -2.5933
180000 | 2587.2173 | 180000 | -2.0197