## Sheet1
CheckPoint7 03:48 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 115231.125 | 100 | -91.2632 | Points | 50
116.529 | 86185.5781 | 116.529 | -84.787 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72719.1172 | 135.7901 | -87.6775 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64685.7344 | 158.2349 | -88.133 | Enable | 1
184.3896 | 56666.6953 | 184.3896 | -86.8956 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49944.1289 | 214.8675 | -85.9489 | Logarithmic | 1
250.383 | 42982.543 | 250.383 | -86.3246 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37160.1289 | 291.7689 | -85.1272 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31944.957 | 339.9954 | -84.3949 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27419.1562 | 396.1934 | -83.6395 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23625.6035 | 461.6803 | -82.476 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20335.9863 | 537.9916 | -81.3257 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17524.6504 | 626.9163 | -79.8923 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15141.4053 | 730.5396 | -78.3288 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13095.4717 | 851.2906 | -76.4668 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11351.0439 | 992.0007 | -74.364 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9875.9463 | 1155.9689 | -71.9708
1347.0393 | 8629.499 | 1347.0393 | -69.2855
1569.6918 | 7578.4434 | 1569.6918 | -66.2656
1829.1466 | 6698.2407 | 1829.1466 | -62.9479
2131.4868 | 5967.5771 | 2131.4868 | -59.357
2483.801 | 5363.251 | 2483.801 | -55.519
2894.3491 | 4868.0435 | 2894.3491 | -51.5031
3372.7571 | 4467.686 | 3372.7571 | -47.3889
3930.241 | 4143.9741 | 3930.241 | -43.2672
4579.8716 | 3885.6616 | 4579.8716 | -39.2439
5336.8804 | 3678.7695 | 5336.8804 | -35.3793
6219.0146 | 3516.0554 | 6219.0146 | -31.7769
7246.9575 | 3387.1814 | 7246.9575 | -28.4312
8444.8096 | 3284.9023 | 8444.8096 | -25.4176
9840.6543 | 3201.4316 | 9840.6543 | -22.7041
11467.2188 | 3134.7351 | 11467.2188 | -20.3118
13362.6396 | 3078.7581 | 13362.6396 | -18.2212
15571.3545 | 3030.9102 | 15571.3545 | -16.3981
18145.1484 | 2988.5342 | 18145.1484 | -14.8168
21144.3652 | 2950.5515 | 21144.3652 | -13.4341
24639.3242 | 2915.8171 | 24639.3242 | -12.2384
28711.9648 | 2883.0764 | 28711.9648 | -11.2221
33457.7734 | 2851.1326 | 33457.7734 | -10.3275
38988.0195 | 2820.7686 | 38988.0195 | -9.5249
45432.3633 | 2789.5298 | 45432.3633 | -8.8047
52941.8906 | 2759.9961 | 52941.8906 | -8.1661
61692.6719 | 2730.5613 | 61692.6719 | -7.5257
71889.875 | 2701.2896 | 71889.875 | -6.9399
83772.5703 | 2672.0886 | 83772.5703 | -6.3406
97619.3672 | 2644.2078 | 97619.3672 | -5.7731
113754.8984 | 2617.2053 | 113754.8984 | -5.1428
132557.4844 | 2589.7432 | 132557.4844 | -4.5374
154467.9531 | 2564.5244 | 154467.9531 | -3.8471
180000 | 2541.7019 | 180000 | -3.1136