## Sheet1
CheckPoint9 03:52 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 115212.3203 | 100 | -91.4572 | Points | 50
116.529 | 85995.2031 | 116.529 | -84.9391 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 72728.375 | 135.7901 | -87.9513 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 64701.9766 | 158.2349 | -88.4642 | Enable | 1
184.3896 | 56693.2852 | 184.3896 | -87.3516 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49917.8086 | 214.8675 | -86.4408 | Logarithmic | 1
250.383 | 42981.6523 | 250.383 | -86.9735 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37128.168 | 291.7689 | -85.8557 | Sample Rate | 5 | sps
339.9954 | 31879.4707 | 339.9954 | -85.1867 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27369.8594 | 396.1934 | -84.5474 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23566.2129 | 461.6803 | -83.54 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20270.8027 | 537.9916 | -82.5254 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17439.1426 | 626.9163 | -81.3084 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15031.8662 | 730.5396 | -79.8951 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12972.2393 | 851.2906 | -78.3053 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11215.2051 | 992.0007 | -76.4249 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9722.2119 | 1155.9689 | -74.3189
1347.0393 | 8455.7109 | 1347.0393 | -71.8878
1569.6918 | 7381.2847 | 1569.6918 | -69.1452
1829.1466 | 6478.0938 | 1829.1466 | -66.0875
2131.4868 | 5722.7041 | 2131.4868 | -62.7018
2483.801 | 5094.2422 | 2483.801 | -59.0161
2894.3491 | 4577.4028 | 2894.3491 | -55.0535
3372.7571 | 4154.9575 | 3372.7571 | -50.8892
3930.241 | 3813.1763 | 3930.241 | -46.632
4579.8716 | 3540.2817 | 4579.8716 | -42.3042
5336.8804 | 3322.7117 | 5336.8804 | -38.0742
6219.0146 | 3153.9885 | 6219.0146 | -34.0078
7246.9575 | 3021.6184 | 7246.9575 | -30.1941
8444.8096 | 2919.8459 | 8444.8096 | -26.6692
9840.6543 | 2840.8999 | 9840.6543 | -23.4532
11467.2188 | 2780.8872 | 11467.2188 | -20.5636
13362.6396 | 2734.0825 | 13362.6396 | -18.0152
15571.3545 | 2698.3142 | 15571.3545 | -15.7642
18145.1484 | 2669.1025 | 18145.1484 | -13.806
21144.3652 | 2646.8855 | 21144.3652 | -12.0771
24639.3242 | 2627.5586 | 24639.3242 | -10.5939
28711.9648 | 2611.7146 | 28711.9648 | -9.3192
33457.7734 | 2597.821 | 33457.7734 | -8.2144
38988.0195 | 2584.8347 | 38988.0195 | -7.2357
45432.3633 | 2574.1211 | 45432.3633 | -6.4214
52941.8906 | 2562.2563 | 52941.8906 | -5.6733
61692.6719 | 2551.3787 | 61692.6719 | -5.0271
71889.875 | 2540.0278 | 71889.875 | -4.4505
83772.5703 | 2528.3665 | 83772.5703 | -3.9255
97619.3672 | 2515.811 | 97619.3672 | -3.3756
113754.8984 | 2504.1763 | 113754.8984 | -2.8881
132557.4844 | 2490.0015 | 132557.4844 | -2.3867
154467.9531 | 2476.2451 | 154467.9531 | -1.874
180000 | 2464.0613 | 180000 | -1.3003