## Sheet1
CheckPoint20 03:27 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 124509.0078 | 100 | -94.2464 | Points | 50
116.529 | 76894.625 | 116.529 | -79.518 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 59441.2695 | 135.7901 | 260.391 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 84156.8438 | 158.2349 | 260.1812 | Enable | 1
184.3896 | 58936.793 | 184.3896 | -83.6341 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 52330.1758 | 214.8675 | -86.4091 | Logarithmic | 1
250.383 | 42870.3359 | 250.383 | -91.0372 | Power Mode | High Power
291.7689 | 36970.3047 | 291.7689 | -85.1801 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31127.4824 | 339.9954 | -82.8742 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27696.5977 | 396.1934 | -83.7116 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23521.1895 | 461.6803 | -83.8208 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20397.0312 | 537.9916 | -81.2468 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17691.043 | 626.9163 | -79.4972 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15131.6533 | 730.5396 | -78.0803 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13188.6016 | 851.2906 | -77.0825 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11343.1357 | 992.0007 | -74.7053 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9885.6582 | 1155.9689 | -72.12
1347.0393 | 8609.0498 | 1347.0393 | -69.6093
1569.6918 | 7540.6782 | 1569.6918 | -66.7391
1829.1466 | 6658.5645 | 1829.1466 | -63.3693
2131.4868 | 5911.623 | 2131.4868 | -59.6509
2483.801 | 5313.8066 | 2483.801 | -55.7275
2894.3491 | 4821.7505 | 2894.3491 | -51.6604
3372.7571 | 4414.999 | 3372.7571 | -47.4422
3930.241 | 4088.9094 | 3930.241 | -43.1956
4579.8716 | 3833.5911 | 4579.8716 | -38.9939
5336.8804 | 3630.9961 | 5336.8804 | -34.9689
6219.0146 | 3474.0532 | 6219.0146 | -31.2041
7246.9575 | 3352.0417 | 7246.9575 | -27.6684
8444.8096 | 3258.1016 | 8444.8096 | -24.4936
9840.6543 | 3182.1052 | 9840.6543 | -21.6579
11467.2188 | 3124.4792 | 11467.2188 | -19.1569
13362.6396 | 3079.1936 | 13362.6396 | -16.9583
15571.3545 | 3039.7883 | 15571.3545 | -15.0233
18145.1484 | 3007.311 | 18145.1484 | -13.401
21144.3652 | 2980.2651 | 21144.3652 | -11.9821
24639.3242 | 2955.6731 | 24639.3242 | -10.7832
28711.9648 | 2933.0273 | 28711.9648 | -9.7025
33457.7734 | 2904.9421 | 33457.7734 | -8.8672
38988.0195 | 2878.7354 | 38988.0195 | -8.0732
45432.3633 | 2862.3965 | 45432.3633 | -7.3832
52941.8906 | 2836.9268 | 52941.8906 | -6.7845
61692.6719 | 2827.3372 | 61692.6719 | -6.4784
71889.875 | 2794.1548 | 71889.875 | -5.565
83772.5703 | 2771.3157 | 83772.5703 | -5.1463
97619.3672 | 2735.3594 | 97619.3672 | -4.2999
113754.8984 | 2746.0525 | 113754.8984 | -4.3168
132557.4844 | 2714.7773 | 132557.4844 | -4.6951
154467.9531 | 2679.4429 | 154467.9531 | -2.7023
180000 | 2669.2793 | 180000 | -2.2366