## Sheet1
CheckPoint21 03:27 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107167.8906 | 100 | 264.8278 | Points | 50
116.529 | 88446.2578 | 116.529 | -76.4738 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 59348.7422 | 135.7901 | 260.7744 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 89269.6484 | 158.2349 | 265.1307 | Enable | 1
184.3896 | 58477.7227 | 184.3896 | -84.1665 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49671.8164 | 214.8675 | -86.0256 | Logarithmic | 1
250.383 | 41087.9102 | 250.383 | -83.0681 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37049.2773 | 291.7689 | -85.8381 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31117.3008 | 339.9954 | -85.2943 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27291.2461 | 396.1934 | -84.2228 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23522.6348 | 461.6803 | -81.9598 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20220.459 | 537.9916 | -81.6573 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17340.6094 | 626.9163 | -81.1497 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15131.2539 | 730.5396 | -78.6005 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13049.5371 | 851.2906 | -77.1603 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11307.498 | 992.0007 | -75.4825 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9808.668 | 1155.9689 | -73.3764
1347.0393 | 8537.4883 | 1347.0393 | -70.6264
1569.6918 | 7482.3101 | 1569.6918 | -67.9093
1829.1466 | 6586.3071 | 1829.1466 | -64.7254
2131.4868 | 5832.1313 | 2131.4868 | -61.173
2483.801 | 5221.4966 | 2483.801 | -57.3693
2894.3491 | 4711.4194 | 2894.3491 | -53.3856
3372.7571 | 4300.8223 | 3372.7571 | -49.2248
3930.241 | 3963.1089 | 3930.241 | -44.9887
4579.8716 | 3699.1882 | 4579.8716 | -40.821
5336.8804 | 3484.6875 | 5336.8804 | -36.693
6219.0146 | 3318.8679 | 6219.0146 | -32.8603
7246.9575 | 3189.3337 | 7246.9575 | -29.2157
8444.8096 | 3088.1584 | 8444.8096 | -25.8956
9840.6543 | 3006.4539 | 9840.6543 | -22.9075
11467.2188 | 2944.5791 | 11467.2188 | -20.2159
13362.6396 | 2895.0596 | 13362.6396 | -17.8408
15571.3545 | 2852.47 | 15571.3545 | -15.7763
18145.1484 | 2818.7883 | 18145.1484 | -14.0076
21144.3652 | 2793.2356 | 21144.3652 | -12.3978
24639.3242 | 2769.981 | 24639.3242 | -11.0536
28711.9648 | 2747.5383 | 28711.9648 | -9.8709
33457.7734 | 2726.5989 | 33457.7734 | -8.8265
38988.0195 | 2699.8806 | 38988.0195 | -7.94
45432.3633 | 2687.2661 | 45432.3633 | -7.1775
52941.8906 | 2668.8274 | 52941.8906 | -6.2521
61692.6719 | 2661.2876 | 61692.6719 | -6.2503
71889.875 | 2633.6633 | 71889.875 | -5.2095
83772.5703 | 2617.9976 | 83772.5703 | -4.6493
97619.3672 | 2592.8701 | 97619.3672 | -4.0544
113754.8984 | 2579.7336 | 113754.8984 | -3.4559
132557.4844 | 2588.77 | 132557.4844 | -3.0459
154467.9531 | 2538.4473 | 154467.9531 | -2.2567
180000 | 2529.9521 | 180000 | -1.4128