## Sheet1
CheckPoint22 03:28 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 104392.7031 | 100 | 262.0781 | Points | 50
116.529 | 80338.3906 | 116.529 | -77.9248 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 75612.1953 | 135.7901 | 251.2171 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 89553.8359 | 158.2349 | -76.463 | Enable | 1
184.3896 | 55465.25 | 184.3896 | -83.7625 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49190.8789 | 214.8675 | -87.1493 | Logarithmic | 1
250.383 | 42254.0625 | 250.383 | -89.9901 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37629.5078 | 291.7689 | -86.2696 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32963.6016 | 339.9954 | -83.8149 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27719.0781 | 396.1934 | -83.4489 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23788.7715 | 461.6803 | -81.7885 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20203.8984 | 537.9916 | -81.9945 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17686.3438 | 626.9163 | -79.7241 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15174.3301 | 730.5396 | -78.5636 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13007.1709 | 851.2906 | -77.0168 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11347.0508 | 992.0007 | -75.1516 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9897.8633 | 1155.9689 | -73.1796
1347.0393 | 8575.5215 | 1347.0393 | -70.3606
1569.6918 | 7507.0996 | 1569.6918 | -67.5791
1829.1466 | 6628.6729 | 1829.1466 | -64.3617
2131.4868 | 5879.1528 | 2131.4868 | -60.8244
2483.801 | 5254.5273 | 2483.801 | -57.0368
2894.3491 | 4752.3887 | 2894.3491 | -53.0217
3372.7571 | 4336.8511 | 3372.7571 | -48.9067
3930.241 | 4002.2656 | 3930.241 | -44.7214
4579.8716 | 3740.302 | 4579.8716 | -40.5105
5336.8804 | 3527.052 | 5336.8804 | -36.5242
6219.0146 | 3359.8083 | 6219.0146 | -32.6827
7246.9575 | 3229.905 | 7246.9575 | -29.1363
8444.8096 | 3126.6875 | 8444.8096 | -25.8622
9840.6543 | 3047.6384 | 9840.6543 | -22.9052
11467.2188 | 2982.6528 | 11467.2188 | -20.345
13362.6396 | 2931.5549 | 13362.6396 | -18.0403
15571.3545 | 2888.4048 | 15571.3545 | -15.9881
18145.1484 | 2855.905 | 18145.1484 | -14.2104
21144.3652 | 2824.0012 | 21144.3652 | -12.7066
24639.3242 | 2797.2969 | 24639.3242 | -11.347
28711.9648 | 2771.0864 | 28711.9648 | -10.2376
33457.7734 | 2749.53 | 33457.7734 | -9.185
38988.0195 | 2728.6104 | 38988.0195 | -8.3441
45432.3633 | 2706.7107 | 45432.3633 | -7.5596
52941.8906 | 2676.0325 | 52941.8906 | -6.8733
61692.6719 | 2702.5784 | 61692.6719 | -6.2905
71889.875 | 2642.8733 | 71889.875 | -5.6799
83772.5703 | 2628.0522 | 83772.5703 | -5.024
97619.3672 | 2603.3389 | 97619.3672 | -4.614
113754.8984 | 2587.7249 | 113754.8984 | -3.9246
132557.4844 | 2582.689 | 132557.4844 | -4.792
154467.9531 | 2542.4136 | 154467.9531 | -2.8057
180000 | 2530.2708 | 180000 | -2.3049