## Sheet1
CheckPoint25 03:32 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109231.8828 | 100 | -85.2874 | Points | 50
116.529 | 93639.2891 | 116.529 | -79.412 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 55946.3867 | 135.7901 | -79.4186 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 59878.1211 | 158.2349 | 254.4757 | Enable | 1
184.3896 | 62044.1914 | 184.3896 | -88.3679 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50010.1328 | 214.8675 | -85.8597 | Logarithmic | 1
250.383 | 41845.3984 | 250.383 | -88.763 | Power Mode | High Power
291.7689 | 36813.668 | 291.7689 | -84.7571 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31674.1367 | 339.9954 | -82.8137 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27002.6875 | 396.1934 | -83.4163 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23068.4707 | 461.6803 | -83.1748 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20513.4395 | 537.9916 | -81.3202 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17700.0957 | 626.9163 | -80.3427 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15273.7656 | 730.5396 | -78.0633 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13061.6709 | 851.2906 | -77.2889 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11357.002 | 992.0007 | -74.5553 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9855.5068 | 1155.9689 | -72.5243
1347.0393 | 8624.1094 | 1347.0393 | -69.6094
1569.6918 | 7591.123 | 1569.6918 | -66.7632
1829.1466 | 6685.2856 | 1829.1466 | -63.4533
2131.4868 | 5949.6499 | 2131.4868 | -59.923
2483.801 | 5340.9673 | 2483.801 | -56.1489
2894.3491 | 4834.5283 | 2894.3491 | -52.0892
3372.7571 | 4429.2158 | 3372.7571 | -47.9911
3930.241 | 4097.3125 | 3930.241 | -43.81
4579.8716 | 3841.4043 | 4579.8716 | -39.7383
5336.8804 | 3629.8076 | 5336.8804 | -35.7955
6219.0146 | 3466.3889 | 6219.0146 | -32.0877
7246.9575 | 3334.0979 | 7246.9575 | -28.7015
8444.8096 | 3233.2888 | 8444.8096 | -25.5571
9840.6543 | 3147.3645 | 9840.6543 | -22.8071
11467.2188 | 3080.7346 | 11467.2188 | -20.3504
13362.6396 | 3027.3154 | 13362.6396 | -18.0545
15571.3545 | 2981.1304 | 15571.3545 | -16.1913
18145.1484 | 2940.9604 | 18145.1484 | -14.4525
21144.3652 | 2907.9143 | 21144.3652 | -13.1003
24639.3242 | 2875.2881 | 24639.3242 | -11.8564
28711.9648 | 2842.9646 | 28711.9648 | -10.8079
33457.7734 | 2819.3296 | 33457.7734 | -9.8615
38988.0195 | 2789.0081 | 38988.0195 | -9.028
45432.3633 | 2762.5452 | 45432.3633 | -8.2554
52941.8906 | 2741.4695 | 52941.8906 | -7.588
61692.6719 | 2649.8262 | 61692.6719 | -6.3397
71889.875 | 2681.5056 | 71889.875 | -6.3297
83772.5703 | 2657.3723 | 83772.5703 | -5.6957
97619.3672 | 2629.6541 | 97619.3672 | -5.1946
113754.8984 | 2603.5681 | 113754.8984 | -4.4978
132557.4844 | 2631.1172 | 132557.4844 | -2.0969
154467.9531 | 2555.1465 | 154467.9531 | -3.0872
180000 | 2565.0129 | 180000 | -3.8041