## Sheet1
CheckPoint26 03:34 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107296.4219 | 100 | -86.2094 | Points | 50
116.529 | 86349.8438 | 116.529 | 260.1118 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 91466.6484 | 135.7901 | -78.8734 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 50822.8047 | 158.2349 | -80.4372 | Enable | 1
184.3896 | 53985.6211 | 184.3896 | -90.3276 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49391.125 | 214.8675 | -88.2866 | Logarithmic | 1
250.383 | 40206.7344 | 250.383 | -89.4885 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37050.4648 | 291.7689 | -86.7802 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 30930.2832 | 339.9954 | -83.882 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27401.3203 | 396.1934 | -84.2031 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24280.6562 | 461.6803 | -83.2628 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20306.6094 | 537.9916 | -82.5176 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17791.9355 | 626.9163 | -80.8908 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14984.4541 | 730.5396 | -79.6507 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12898.0586 | 851.2906 | -77.9952 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11288.3535 | 992.0007 | -76.259 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9738.6943 | 1155.9689 | -74.0805
1347.0393 | 8492.8154 | 1347.0393 | -71.8833
1569.6918 | 7431.7539 | 1569.6918 | -69.1134
1829.1466 | 6510.0371 | 1829.1466 | -65.9294
2131.4868 | 5749.3838 | 2131.4868 | -62.4541
2483.801 | 5130.644 | 2483.801 | -58.7167
2894.3491 | 4610.9897 | 2894.3491 | -54.8055
3372.7571 | 4187.1787 | 3372.7571 | -50.6849
3930.241 | 3847.4348 | 3930.241 | -46.4146
4579.8716 | 3572.1052 | 4579.8716 | -42.1562
5336.8804 | 3356.0974 | 5336.8804 | -37.9575
6219.0146 | 3184.283 | 6219.0146 | -33.9005
7246.9575 | 3053.1934 | 7246.9575 | -30.1475
8444.8096 | 2949.9524 | 8444.8096 | -26.6809
9840.6543 | 2871.6919 | 9840.6543 | -23.4901
11467.2188 | 2808.1353 | 11467.2188 | -20.6808
13362.6396 | 2760.3716 | 13362.6396 | -18.1622
15571.3545 | 2723.2039 | 15571.3545 | -15.9526
18145.1484 | 2690.6628 | 18145.1484 | -14.0641
21144.3652 | 2667.7639 | 21144.3652 | -12.3752
24639.3242 | 2646.4495 | 24639.3242 | -10.9114
28711.9648 | 2626.2412 | 28711.9648 | -9.6277
33457.7734 | 2610.583 | 33457.7734 | -8.5306
38988.0195 | 2596.207 | 38988.0195 | -7.6128
45432.3633 | 2581.1064 | 45432.3633 | -6.8029
52941.8906 | 2567.9341 | 52941.8906 | -5.9998
61692.6719 | 2543.7485 | 61692.6719 | -5.1409
71889.875 | 2539.5737 | 71889.875 | -4.8492
83772.5703 | 2524.0969 | 83772.5703 | -4.2089
97619.3672 | 2510.9365 | 97619.3672 | -3.6646
113754.8984 | 2489.2942 | 113754.8984 | -3.0391
132557.4844 | 2330.46 | 132557.4844 | -5.5935
154467.9531 | 2469.0662 | 154467.9531 | -2.0385
180000 | 2437.6821 | 180000 | -1.9525