## Sheet1
CheckPoint3 03:02 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 59352.3828 | 100 | -50.9552 | Points | 50
116.529 | 101798.8594 | 116.529 | 271.7292 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 31537.9258 | 135.7901 | 250.8471 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 47844.7812 | 158.2349 | 110.0942 | Enable | 1
184.3896 | 54847.3203 | 184.3896 | -74.2058 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 42586.9766 | 214.8675 | 271.2855 | Logarithmic | 1
250.383 | 31315.2246 | 250.383 | -73.4978 | Power Mode | High Power
291.7689 | 43331.5898 | 291.7689 | -74.6185 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 27716.625 | 339.9954 | -91.1562 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 30223.3379 | 396.1934 | -85.3788 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 20584.0371 | 461.6803 | -87.7191 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20928.7832 | 537.9916 | -85.3585 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17661.6621 | 626.9163 | -79.9043 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15035.127 | 730.5396 | -78.5676 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12745.1309 | 851.2906 | -77.9628 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11271.7988 | 992.0007 | -76.4148 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9730.1367 | 1155.9689 | -74.3606
1347.0393 | 8521.5234 | 1347.0393 | -72.0098
1569.6918 | 7382.229 | 1569.6918 | -69.1482
1829.1466 | 6500.4033 | 1829.1466 | -66.2287
2131.4868 | 5732.3247 | 2131.4868 | -62.8952
2483.801 | 5107.1543 | 2483.801 | -59.138
2894.3491 | 4588.271 | 2894.3491 | -55.1358
3372.7571 | 4163.7446 | 3372.7571 | -50.9581
3930.241 | 3820.7585 | 3930.241 | -46.6451
4579.8716 | 3548.2791 | 4579.8716 | -42.3252
5336.8804 | 3331.1504 | 5336.8804 | -38.1025
6219.0146 | 3162.3706 | 6219.0146 | -34.0518
7246.9575 | 3031.655 | 7246.9575 | -30.2106
8444.8096 | 2930.7305 | 8444.8096 | -26.6965
9840.6543 | 2853.6855 | 9840.6543 | -23.4404
11467.2188 | 2791.8979 | 11467.2188 | -20.6379
13362.6396 | 2747.3921 | 13362.6396 | -18.083
15571.3545 | 2711.7766 | 15571.3545 | -15.8541
18145.1484 | 2685.2698 | 18145.1484 | -13.9274
21144.3652 | 2662.0811 | 21144.3652 | -12.1646
24639.3242 | 2643.6924 | 24639.3242 | -10.702
28711.9648 | 2626.6489 | 28711.9648 | -9.3969
33457.7734 | 2613.3901 | 33457.7734 | -8.3301
38988.0195 | 2600.938 | 38988.0195 | -7.3618
45432.3633 | 2589.0051 | 45432.3633 | -6.5583
52941.8906 | 2580.0049 | 52941.8906 | -5.7549
61692.6719 | 2571.3215 | 61692.6719 | -5.3134
71889.875 | 2551.7168 | 71889.875 | -4.5408
83772.5703 | 2542.3213 | 83772.5703 | -3.9279
97619.3672 | 2528.8652 | 97619.3672 | -3.4664
113754.8984 | 2515.3943 | 113754.8984 | -2.7818
132557.4844 | 2441.2104 | 132557.4844 | -4.8163
154467.9531 | 2493.0308 | 154467.9531 | -1.4971
180000 | 2472.8616 | 180000 | -1.7131