## Sheet1
CheckPoint28 03:36 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 118721.0859 | 100 | -89.7358 | Points | 50
116.529 | 87805.2422 | 116.529 | -82.2624 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 57176.2578 | 135.7901 | -85.0799 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 59812.9922 | 158.2349 | 256.2637 | Enable | 1
184.3896 | 61189.0547 | 184.3896 | -85.4001 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50262.9141 | 214.8675 | -85.9828 | Logarithmic | 1
250.383 | 43489.8789 | 250.383 | -90.3503 | Power Mode | High Power
291.7689 | 36802.043 | 291.7689 | -85.2311 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31036.4102 | 339.9954 | -85.0275 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27674.9883 | 396.1934 | -84.8705 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24148.7383 | 461.6803 | -83.8297 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20179.1211 | 537.9916 | -82.5366 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17267.3926 | 626.9163 | -80.9705 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15162.6348 | 730.5396 | -79.6916 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12979.0713 | 851.2906 | -78.0751 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11254.2764 | 992.0007 | -76.0636 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9807.3701 | 1155.9689 | -73.663
1347.0393 | 8542.8916 | 1347.0393 | -71.1675
1569.6918 | 7459.2437 | 1569.6918 | -68.4956
1829.1466 | 6557.5444 | 1829.1466 | -65.2419
2131.4868 | 5797.3403 | 2131.4868 | -61.8246
2483.801 | 5171.2837 | 2483.801 | -58.0214
2894.3491 | 4665.5264 | 2894.3491 | -53.9969
3372.7571 | 4248.8442 | 3372.7571 | -49.8405
3930.241 | 3908.3359 | 3930.241 | -45.6101
4579.8716 | 3642.3 | 4579.8716 | -41.327
5336.8804 | 3427.3154 | 5336.8804 | -37.1747
6219.0146 | 3259.9512 | 6219.0146 | -33.2174
7246.9575 | 3129.2527 | 7246.9575 | -29.5338
8444.8096 | 3029.2029 | 8444.8096 | -26.1552
9840.6543 | 2949.4509 | 9840.6543 | -23.0997
11467.2188 | 2890.0549 | 11467.2188 | -20.35
13362.6396 | 2842.1035 | 13362.6396 | -17.9614
15571.3545 | 2801.1702 | 15571.3545 | -15.9079
18145.1484 | 2767.323 | 18145.1484 | -14.0725
21144.3652 | 2742.7539 | 21144.3652 | -12.4582
24639.3242 | 2720.4043 | 24639.3242 | -11.0756
28711.9648 | 2699.8062 | 28711.9648 | -9.913
33457.7734 | 2680.3611 | 33457.7734 | -8.9062
38988.0195 | 2661.6978 | 38988.0195 | -8.0499
45432.3633 | 2642.8787 | 45432.3633 | -7.2997
52941.8906 | 2626.2588 | 52941.8906 | -6.5583
61692.6719 | 2571.8293 | 61692.6719 | -6.1027
71889.875 | 2582.4438 | 71889.875 | -5.419
83772.5703 | 2566.6309 | 83772.5703 | -4.9279
97619.3672 | 2547.6167 | 97619.3672 | -4.2447
113754.8984 | 2529.2302 | 113754.8984 | -3.6858
132557.4844 | 2521.1055 | 132557.4844 | -2.0733
154467.9531 | 2491.7202 | 154467.9531 | -2.2996
180000 | 2507.3462 | 180000 | -1.8893