## Sheet1
CheckPoint29 03:37 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109387.5859 | 100 | 260.4019 | Points | 50
116.529 | 80343.0859 | 116.529 | -81.232 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 92500.8281 | 135.7901 | 250.757 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 75779.5703 | 158.2349 | -72.1477 | Enable | 1
184.3896 | 53749.6797 | 184.3896 | -84.9767 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 48252.832 | 214.8675 | -87.0716 | Logarithmic | 1
250.383 | 41153.5742 | 250.383 | -88.8158 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37675.3516 | 291.7689 | -85.3547 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 33154.4648 | 339.9954 | -85.6577 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27703.5938 | 396.1934 | -84.3624 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24008.6055 | 461.6803 | -84.2837 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20470.2637 | 537.9916 | -81.9319 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17312.7676 | 626.9163 | -80.1915 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15242.0898 | 730.5396 | -78.5035 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13042.5449 | 851.2906 | -76.7058 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11335.4062 | 992.0007 | -75.0949 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9894.7959 | 1155.9689 | -73.2222
1347.0393 | 8590.873 | 1347.0393 | -70.608
1569.6918 | 7494.7666 | 1569.6918 | -67.6789
1829.1466 | 6608.2007 | 1829.1466 | -64.522
2131.4868 | 5865.4678 | 2131.4868 | -60.965
2483.801 | 5244.1621 | 2483.801 | -57.1644
2894.3491 | 4735.4131 | 2894.3491 | -53.2259
3372.7571 | 4320.23 | 3372.7571 | -49.0394
3930.241 | 3988.4639 | 3930.241 | -44.8008
4579.8716 | 3720.6235 | 4579.8716 | -40.5665
5336.8804 | 3511.7168 | 5336.8804 | -36.5298
6219.0146 | 3344.8064 | 6219.0146 | -32.6984
7246.9575 | 3214.9524 | 7246.9575 | -29.0575
8444.8096 | 3111.9785 | 8444.8096 | -25.786
9840.6543 | 3033.6133 | 9840.6543 | -22.8869
11467.2188 | 2970.7854 | 11467.2188 | -20.1897
13362.6396 | 2919.0496 | 13362.6396 | -17.8837
15571.3545 | 2879.333 | 15571.3545 | -15.8519
18145.1484 | 2842.6008 | 18145.1484 | -14.0765
21144.3652 | 2817.4707 | 21144.3652 | -12.5384
24639.3242 | 2788.8 | 24639.3242 | -11.2254
28711.9648 | 2763.5383 | 28711.9648 | -10.015
33457.7734 | 2741.9441 | 33457.7734 | -9.0428
38988.0195 | 2722.0688 | 38988.0195 | -8.1863
45432.3633 | 2701.1121 | 45432.3633 | -7.381
52941.8906 | 2693.9556 | 52941.8906 | -6.5662
61692.6719 | 2696.3833 | 61692.6719 | -5.9463
71889.875 | 2643.1528 | 71889.875 | -5.1742
83772.5703 | 2622.176 | 83772.5703 | -4.7807
97619.3672 | 2603.429 | 97619.3672 | -4.2451
113754.8984 | 2602.3611 | 113754.8984 | -3.5505
132557.4844 | 2543.1365 | 132557.4844 | -5.8282
154467.9531 | 2545.7507 | 154467.9531 | -2.0595
180000 | 2529.6428 | 180000 | -1.7369