## Sheet1
CheckPoint30 03:38 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 121124.7734 | 100 | 261.8682 | Points | 50
116.529 | 86165.2734 | 116.529 | -79.694 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 58373.1094 | 135.7901 | -74.9969 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 49799.5391 | 158.2349 | 262.0711 | Enable | 1
184.3896 | 57099.7617 | 184.3896 | -89.0583 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49246.2148 | 214.8675 | -84.7476 | Logarithmic | 1
250.383 | 44364.6992 | 250.383 | -84.4117 | Power Mode | High Power
291.7689 | 36926.0938 | 291.7689 | -85.5766 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32485.2012 | 339.9954 | -83.6217 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27153.9688 | 396.1934 | -84.4684 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24200.2852 | 461.6803 | -84.194 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20350.6426 | 537.9916 | -82.7609 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17561.8457 | 626.9163 | -80.6875 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15099.7285 | 730.5396 | -80.2732 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12968.9385 | 851.2906 | -78.4544 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11227.4473 | 992.0007 | -76.339 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9752.874 | 1155.9689 | -74.3632
1347.0393 | 8477.3115 | 1347.0393 | -71.7136
1569.6918 | 7389.5269 | 1569.6918 | -69.0328
1829.1466 | 6514.1201 | 1829.1466 | -65.9722
2131.4868 | 5740.8716 | 2131.4868 | -62.6012
2483.801 | 5114.8677 | 2483.801 | -58.9139
2894.3491 | 4597.6743 | 2894.3491 | -54.992
3372.7571 | 4172.8838 | 3372.7571 | -50.8167
3930.241 | 3831.8184 | 3930.241 | -46.5499
4579.8716 | 3557.2654 | 4579.8716 | -42.3084
5336.8804 | 3338.2776 | 5336.8804 | -38.0826
6219.0146 | 3168.1377 | 6219.0146 | -34.0556
7246.9575 | 3034.2236 | 7246.9575 | -30.2594
8444.8096 | 2932.3196 | 8444.8096 | -26.7813
9840.6543 | 2853.1589 | 9840.6543 | -23.6219
11467.2188 | 2791.8223 | 11467.2188 | -20.7127
13362.6396 | 2743.3184 | 13362.6396 | -18.2144
15571.3545 | 2705.4294 | 15571.3545 | -15.9727
18145.1484 | 2674.801 | 18145.1484 | -14.0038
21144.3652 | 2648.5881 | 21144.3652 | -12.3134
24639.3242 | 2628.9067 | 24639.3242 | -10.8232
28711.9648 | 2610.0818 | 28711.9648 | -9.5447
33457.7734 | 2594.6536 | 33457.7734 | -8.4665
38988.0195 | 2581.9678 | 38988.0195 | -7.4611
45432.3633 | 2569.9307 | 45432.3633 | -6.6321
52941.8906 | 2553.6282 | 52941.8906 | -5.8553
61692.6719 | 2542.5352 | 61692.6719 | -5.6733
71889.875 | 2526.6714 | 71889.875 | -4.5886
83772.5703 | 2515.9028 | 83772.5703 | -4.1273
97619.3672 | 2501.5916 | 97619.3672 | -3.5039
113754.8984 | 2489.5239 | 113754.8984 | -3.1473
132557.4844 | 2485.2449 | 132557.4844 | -2.6626
154467.9531 | 2454.5417 | 154467.9531 | -1.4824
180000 | 2455.7944 | 180000 | -0.79197