## Sheet1
CheckPoint31 03:39 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 111537.3438 | 100 | 263.1538 | Points | 50
116.529 | 78598.3438 | 116.529 | -84.4319 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 85447.5391 | 135.7901 | 257.7555 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 74855.9922 | 158.2349 | -75.2269 | Enable | 1
184.3896 | 53930.4102 | 184.3896 | -84.8445 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49864.5508 | 214.8675 | -87.8051 | Logarithmic | 1
250.383 | 41452.2969 | 250.383 | -90.8806 | Power Mode | High Power
291.7689 | 36965.9102 | 291.7689 | -85.5928 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32187.1543 | 339.9954 | -86.5522 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27496.0137 | 396.1934 | -84.8817 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23037.2402 | 461.6803 | -84.1849 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20157.8379 | 537.9916 | -82.6282 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17599.8047 | 626.9163 | -81.5306 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14959.3604 | 730.5396 | -80.2911 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12943.4727 | 851.2906 | -78.5723 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11216.3271 | 992.0007 | -76.6951 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9737.3506 | 1155.9689 | -74.758
1347.0393 | 8441.2334 | 1347.0393 | -72.095
1569.6918 | 7374.9136 | 1569.6918 | -69.5544
1829.1466 | 6471.8301 | 1829.1466 | -66.4263
2131.4868 | 5718.0703 | 2131.4868 | -63.0235
2483.801 | 5082.0566 | 2483.801 | -59.4412
2894.3491 | 4559.9263 | 2894.3491 | -55.4362
3372.7571 | 4135.0229 | 3372.7571 | -51.3218
3930.241 | 3791.446 | 3930.241 | -47.0737
4579.8716 | 3513.1895 | 4579.8716 | -42.7374
5336.8804 | 3297.064 | 5336.8804 | -38.5001
6219.0146 | 3124.0159 | 6219.0146 | -34.4096
7246.9575 | 2989.8708 | 7246.9575 | -30.5703
8444.8096 | 2886.0811 | 8444.8096 | -27.0065
9840.6543 | 2806.0166 | 9840.6543 | -23.7906
11467.2188 | 2744.9355 | 11467.2188 | -20.8579
13362.6396 | 2697.519 | 13362.6396 | -18.2712
15571.3545 | 2660.0806 | 15571.3545 | -15.9836
18145.1484 | 2629.3584 | 18145.1484 | -13.9585
21144.3652 | 2608.7334 | 21144.3652 | -12.2357
24639.3242 | 2590.5247 | 24639.3242 | -10.726
28711.9648 | 2571.8948 | 28711.9648 | -9.3995
33457.7734 | 2559.7534 | 33457.7734 | -8.2872
38988.0195 | 2547.061 | 38988.0195 | -7.2816
45432.3633 | 2533.0168 | 45432.3633 | -6.4839
52941.8906 | 2521.1853 | 52941.8906 | -5.8153
61692.6719 | 2491.9639 | 61692.6719 | -4.5618
71889.875 | 2500.0984 | 71889.875 | -4.3502
83772.5703 | 2490.1514 | 83772.5703 | -3.931
97619.3672 | 2479.1487 | 97619.3672 | -3.272
113754.8984 | 2474.2539 | 113754.8984 | -2.9254
132557.4844 | 2476.5942 | 132557.4844 | -2.9106
154467.9531 | 2445.0295 | 154467.9531 | -1.6325
180000 | 2422.5127 | 180000 | -0.84946