## Sheet1
CheckPoint33 03:41 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107859.1719 | 100 | -89.9467 | Points | 50
116.529 | 92908.2812 | 116.529 | -82.6287 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 57796.4297 | 135.7901 | -84.992 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 62740.9141 | 158.2349 | 257.71 | Enable | 1
184.3896 | 58751.832 | 184.3896 | -86.1894 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50176.6484 | 214.8675 | -85.9784 | Logarithmic | 1
250.383 | 42912.1484 | 250.383 | -90.0706 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37213.5156 | 291.7689 | -84.6019 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31036.2949 | 339.9954 | -84.0077 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27335.4102 | 396.1934 | -83.4987 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24030.1309 | 461.6803 | -83.4746 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20333.752 | 537.9916 | -80.8882 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17464.6387 | 626.9163 | -79.1668 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15175.8398 | 730.5396 | -78.1817 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13097 | 851.2906 | -75.5954 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11410.9561 | 992.0007 | -73.6496 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9932.1143 | 1155.9689 | -71.262
1347.0393 | 8699.4785 | 1347.0393 | -68.4877
1569.6918 | 7652.6372 | 1569.6918 | -65.2902
1829.1466 | 6785.5752 | 1829.1466 | -61.928
2131.4868 | 6069.6836 | 2131.4868 | -58.2789
2483.801 | 5466.1675 | 2483.801 | -54.3918
2894.3491 | 4980.6152 | 2894.3491 | -50.4291
3372.7571 | 4586.1128 | 3372.7571 | -46.3724
3930.241 | 4264.5376 | 3930.241 | -42.3063
4579.8716 | 4010.1829 | 4579.8716 | -38.3676
5336.8804 | 3806.979 | 5336.8804 | -34.6332
6219.0146 | 3643.658 | 6219.0146 | -31.1887
7246.9575 | 3514.7542 | 7246.9575 | -27.9906
8444.8096 | 3410.709 | 8444.8096 | -25.1299
9840.6543 | 3324.9724 | 9840.6543 | -22.5984
11467.2188 | 3255.6858 | 11467.2188 | -20.3346
13362.6396 | 3194.2888 | 13362.6396 | -18.3712
15571.3545 | 3142.0835 | 15571.3545 | -16.6803
18145.1484 | 3092.1704 | 18145.1484 | -15.2491
21144.3652 | 3051.126 | 21144.3652 | -13.9577
24639.3242 | 3010.0874 | 24639.3242 | -12.8655
28711.9648 | 2970.7136 | 28711.9648 | -11.8912
33457.7734 | 2931.1836 | 33457.7734 | -11.0584
38988.0195 | 2893.8782 | 38988.0195 | -10.1429
45432.3633 | 2852.3928 | 45432.3633 | -9.5874
52941.8906 | 2820.9194 | 52941.8906 | -8.8025
61692.6719 | 2804.8738 | 61692.6719 | -7.9597
71889.875 | 2742.6602 | 71889.875 | -7.6715
83772.5703 | 2708.4976 | 83772.5703 | -7.0703
97619.3672 | 2676.3054 | 97619.3672 | -6.3628
113754.8984 | 2646.6919 | 113754.8984 | -5.7197
132557.4844 | 2585.021 | 132557.4844 | -5.2348
154467.9531 | 2589.446 | 154467.9531 | -4.3484
180000 | 2556.1472 | 180000 | -3.5722