## Sheet1
CheckPoint34 03:42 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 104073.0781 | 100 | -91.5707 | Points | 50
116.529 | 81528.1094 | 116.529 | -80.8916 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 69564.1953 | 135.7901 | 258.8069 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 85686.7344 | 158.2349 | -83.6767 | Enable | 1
184.3896 | 57729.6211 | 184.3896 | -85.0343 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49641.2695 | 214.8675 | -87.2462 | Logarithmic | 1
250.383 | 44374.9922 | 250.383 | -84.6416 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37560.9414 | 291.7689 | -85.7099 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32992.6094 | 339.9954 | -84.9882 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27449.2148 | 396.1934 | -84.2032 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23052.0137 | 461.6803 | -83.0401 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20481.0977 | 537.9916 | -82.031 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17696.2871 | 626.9163 | -80.7465 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14930.1211 | 730.5396 | -79.4993 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13065.5186 | 851.2906 | -77.9839 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11241.9248 | 992.0007 | -76.1854 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9711.1318 | 1155.9689 | -74.0353
1347.0393 | 8469.7744 | 1347.0393 | -71.5177
1569.6918 | 7423.3735 | 1569.6918 | -68.7722
1829.1466 | 6510.1348 | 1829.1466 | -65.6304
2131.4868 | 5765.8291 | 2131.4868 | -62.3315
2483.801 | 5134.3145 | 2483.801 | -58.5709
2894.3491 | 4612.7852 | 2894.3491 | -54.5889
3372.7571 | 4195.6118 | 3372.7571 | -50.4789
3930.241 | 3854.1504 | 3930.241 | -46.1776
4579.8716 | 3586.3369 | 4579.8716 | -41.9289
5336.8804 | 3367.8337 | 5336.8804 | -37.7422
6219.0146 | 3203.0476 | 6219.0146 | -33.764
7246.9575 | 3071.1638 | 7246.9575 | -29.9971
8444.8096 | 2967.5818 | 8444.8096 | -26.5268
9840.6543 | 2888.2957 | 9840.6543 | -23.412
11467.2188 | 2827.4604 | 11467.2188 | -20.6489
13362.6396 | 2779.1384 | 13362.6396 | -18.1337
15571.3545 | 2740.5732 | 15571.3545 | -16.0007
18145.1484 | 2711.0911 | 18145.1484 | -14.0885
21144.3652 | 2684.209 | 21144.3652 | -12.4397
24639.3242 | 2661.7991 | 24639.3242 | -11.0491
28711.9648 | 2641.6816 | 28711.9648 | -9.8355
33457.7734 | 2621.7886 | 33457.7734 | -8.7425
38988.0195 | 2606.9751 | 38988.0195 | -7.8099
45432.3633 | 2590.4343 | 45432.3633 | -7.0017
52941.8906 | 2563.8684 | 52941.8906 | -6.3404
61692.6719 | 2527.6121 | 61692.6719 | -5.5618
71889.875 | 2544.0171 | 71889.875 | -5.0272
83772.5703 | 2512.1609 | 83772.5703 | -4.6916
97619.3672 | 2512.3569 | 97619.3672 | -3.7319
113754.8984 | 2514.3748 | 113754.8984 | -3.2761
132557.4844 | 2498.5884 | 132557.4844 | -2.3925
154467.9531 | 2464.5723 | 154467.9531 | -2.0898
180000 | 2450.0759 | 180000 | -1.7137