## Sheet1
CheckPoint35 03:44 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 112729.7422 | 100 | -91.0229 | Points | 50
116.529 | 89794.1094 | 116.529 | 273.3931 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 74532.6172 | 135.7901 | -73.7487 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 53075.5273 | 158.2349 | -85.6832 | Enable | 1
184.3896 | 55793.8047 | 184.3896 | -89.195 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50365.1953 | 214.8675 | -85.4672 | Logarithmic | 1
250.383 | 45252.4297 | 250.383 | -86.622 | Power Mode | High Power
291.7689 | 36770.7695 | 291.7689 | -85.9198 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32184.123 | 339.9954 | -83.7665 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27468.0273 | 396.1934 | -84.5288 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23851.8594 | 461.6803 | -84.3761 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20373.3379 | 537.9916 | -83.1826 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17619.3066 | 626.9163 | -81.1118 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14958.9141 | 730.5396 | -80.4703 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12924.0176 | 851.2906 | -78.4345 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11205.6016 | 992.0007 | -76.8032 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9719.3643 | 1155.9689 | -74.6398
1347.0393 | 8406.7686 | 1347.0393 | -72.4315
1569.6918 | 7366.7026 | 1569.6918 | -69.613
1829.1466 | 6445.5884 | 1829.1466 | -66.7704
2131.4868 | 5687.3994 | 2131.4868 | -63.3498
2483.801 | 5060.998 | 2483.801 | -59.7563
2894.3491 | 4535.835 | 2894.3491 | -55.8388
3372.7571 | 4109.9502 | 3372.7571 | -51.7163
3930.241 | 3762.4526 | 3930.241 | -47.4633
4579.8716 | 3483.7886 | 4579.8716 | -43.1567
5336.8804 | 3263.2703 | 5336.8804 | -38.8897
6219.0146 | 3089.7751 | 6219.0146 | -34.7874
7246.9575 | 2954.5059 | 7246.9575 | -30.9033
8444.8096 | 2851.2568 | 8444.8096 | -27.309
9840.6543 | 2769.9741 | 9840.6543 | -23.9934
11467.2188 | 2708.7576 | 11467.2188 | -21.0631
13362.6396 | 2659.115 | 13362.6396 | -18.4335
15571.3545 | 2622.384 | 15571.3545 | -16.0729
18145.1484 | 2592.7493 | 18145.1484 | -14.0285
21144.3652 | 2570.1145 | 21144.3652 | -12.2534
24639.3242 | 2550.7852 | 24639.3242 | -10.6883
28711.9648 | 2536.3613 | 28711.9648 | -9.3633
33457.7734 | 2524.4102 | 33457.7734 | -8.1819
38988.0195 | 2510.4531 | 38988.0195 | -7.1552
45432.3633 | 2501.3059 | 45432.3633 | -6.2711
52941.8906 | 2498.5188 | 52941.8906 | -5.477
61692.6719 | 2523.1636 | 61692.6719 | -3.9026
71889.875 | 2472.3 | 71889.875 | -4.1684
83772.5703 | 2462.5273 | 83772.5703 | -3.5404
97619.3672 | 2453.4526 | 97619.3672 | -2.9427
113754.8984 | 2455.3367 | 113754.8984 | -2.4415
132557.4844 | 2422.4653 | 132557.4844 | -2.0171
154467.9531 | 2426.6223 | 154467.9531 | -1.3421
180000 | 2409.5308 | 180000 | -1.0341