## Sheet1
CheckPoint36 03:45 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108942.2109 | 100 | -94.7569 | Points | 50
116.529 | 88359.1016 | 116.529 | 271.0121 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 80503.0938 | 135.7901 | -75.7738 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 53862.4375 | 158.2349 | -82.1502 | Enable | 1
184.3896 | 55217.4648 | 184.3896 | -87.3177 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51229.25 | 214.8675 | -86.795 | Logarithmic | 1
250.383 | 41072.7305 | 250.383 | -88.0162 | Power Mode | High Power
291.7689 | 36671.625 | 291.7689 | -85.3313 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31202.166 | 339.9954 | -84.3016 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27299.0605 | 396.1934 | -84.7135 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23375.7695 | 461.6803 | -84.4877 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20308.1582 | 537.9916 | -82.0841 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17593.5 | 626.9163 | -80.7097 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15058.4082 | 730.5396 | -79.4597 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12958.0078 | 851.2906 | -78.3583 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11221.9922 | 992.0007 | -76.3935 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9756.3379 | 1155.9689 | -74.0734
1347.0393 | 8455.5195 | 1347.0393 | -71.9108
1569.6918 | 7385.144 | 1569.6918 | -69.1365
1829.1466 | 6497.9844 | 1829.1466 | -66.0215
2131.4868 | 5733.3535 | 2131.4868 | -62.5004
2483.801 | 5111.5171 | 2483.801 | -58.8409
2894.3491 | 4596.8467 | 2894.3491 | -54.9001
3372.7571 | 4167.8228 | 3372.7571 | -50.7187
3930.241 | 3827.6243 | 3930.241 | -46.4271
4579.8716 | 3554.4998 | 4579.8716 | -42.1549
5336.8804 | 3340.7488 | 5336.8804 | -37.9431
6219.0146 | 3168.71 | 6219.0146 | -33.8865
7246.9575 | 3038.739 | 7246.9575 | -30.1052
8444.8096 | 2937.0674 | 8444.8096 | -26.61
9840.6543 | 2859.981 | 9840.6543 | -23.442
11467.2188 | 2797.4722 | 11467.2188 | -20.5921
13362.6396 | 2750.551 | 13362.6396 | -18.0801
15571.3545 | 2714.896 | 15571.3545 | -15.8498
18145.1484 | 2683.5466 | 18145.1484 | -13.9519
21144.3652 | 2659.9019 | 21144.3652 | -12.2402
24639.3242 | 2638.6863 | 24639.3242 | -10.7864
28711.9648 | 2620.4639 | 28711.9648 | -9.5194
33457.7734 | 2607.5688 | 33457.7734 | -8.4817
38988.0195 | 2589.7932 | 38988.0195 | -7.4902
45432.3633 | 2576.8845 | 45432.3633 | -6.6835
52941.8906 | 2556.9377 | 52941.8906 | -5.9513
61692.6719 | 2570.6387 | 61692.6719 | -5.3425
71889.875 | 2537.0962 | 71889.875 | -4.7249
83772.5703 | 2523.3438 | 83772.5703 | -4.2275
97619.3672 | 2494.5249 | 97619.3672 | -3.6801
113754.8984 | 2473.3896 | 113754.8984 | -2.7733
132557.4844 | 2511.5046 | 132557.4844 | -3.1677
154467.9531 | 2464.9495 | 154467.9531 | -1.861
180000 | 2452.386 | 180000 | -0.81531