## Sheet1
CheckPoint12 03:13 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 105481.6562 | 100 | -86.5594 | Points | 50
116.529 | 80994.1875 | 116.529 | 265.1477 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 94367.5625 | 135.7901 | -82.0058 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 54686.5742 | 158.2349 | -77.4163 | Enable | 1
184.3896 | 53115.4062 | 184.3896 | -87.8567 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 48227.9844 | 214.8675 | -85.5427 | Logarithmic | 1
250.383 | 41962.7539 | 250.383 | -83.0219 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37252.8086 | 291.7689 | -85.2324 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32880.7539 | 339.9954 | -84.3808 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27416.5371 | 396.1934 | -84.2918 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23378.4844 | 461.6803 | -82.0348 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20453.2051 | 537.9916 | -81.9752 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17567.623 | 626.9163 | -81.1546 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15194.1514 | 730.5396 | -79.1782 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13062.501 | 851.2906 | -76.7738 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11304.5254 | 992.0007 | -75.1106 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9846.6631 | 1155.9689 | -72.5716
1347.0393 | 8580.1162 | 1347.0393 | -70.3718
1569.6918 | 7512.2065 | 1569.6918 | -67.2149
1829.1466 | 6612.3052 | 1829.1466 | -64.144
2131.4868 | 5878.688 | 2131.4868 | -60.5395
2483.801 | 5260.6841 | 2483.801 | -56.703
2894.3491 | 4752.5693 | 2894.3491 | -52.6054
3372.7571 | 4346.6396 | 3372.7571 | -48.3788
3930.241 | 4016.8086 | 3930.241 | -44.1438
4579.8716 | 3755.3962 | 4579.8716 | -39.9419
5336.8804 | 3548.0071 | 5336.8804 | -35.8808
6219.0146 | 3386.4087 | 6219.0146 | -32.0138
7246.9575 | 3260.1863 | 7246.9575 | -28.4508
8444.8096 | 3164.572 | 8444.8096 | -25.1713
9840.6543 | 3085.8225 | 9840.6543 | -22.2634
11467.2188 | 3026.5999 | 11467.2188 | -19.6899
13362.6396 | 2979.4758 | 13362.6396 | -17.3727
15571.3545 | 2942.3904 | 15571.3545 | -15.3733
18145.1484 | 2907.4653 | 18145.1484 | -13.672
21144.3652 | 2882.5198 | 21144.3652 | -12.1593
24639.3242 | 2859.6338 | 24639.3242 | -10.8981
28711.9648 | 2836.6887 | 28711.9648 | -9.8194
33457.7734 | 2816.3936 | 33457.7734 | -8.8642
38988.0195 | 2797.1914 | 38988.0195 | -8.0536
45432.3633 | 2777.1694 | 45432.3633 | -7.3349
52941.8906 | 2751.6792 | 52941.8906 | -6.6521
61692.6719 | 2748.5723 | 61692.6719 | -6.2926
71889.875 | 2718.3042 | 71889.875 | -5.6764
83772.5703 | 2695.9568 | 83772.5703 | -5.1747
97619.3672 | 2670.5266 | 97619.3672 | -4.7536
113754.8984 | 2626.1833 | 113754.8984 | -3.8224
132557.4844 | 2639.1853 | 132557.4844 | -1.482
154467.9531 | 2607.7793 | 154467.9531 | -3.1637
180000 | 2589.5598 | 180000 | -1.8016