## Sheet1
CheckPoint14 03:16 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 103321.5391 | 100 | -90.4585 | Points | 50
116.529 | 90508.3359 | 116.529 | 268.8723 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 83591.7266 | 135.7901 | -75.9647 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 53725.332 | 158.2349 | -82.1769 | Enable | 1
184.3896 | 54606.3789 | 184.3896 | -88.3842 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 48548.3359 | 214.8675 | -86.3421 | Logarithmic | 1
250.383 | 40985.5234 | 250.383 | -83.3034 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37328.4844 | 291.7689 | -85.4488 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32756.377 | 339.9954 | -85.2982 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27377.5273 | 396.1934 | -84.5798 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23651.3262 | 461.6803 | -82.3674 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20305.3711 | 537.9916 | -82.7329 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17286.9043 | 626.9163 | -81.2295 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14965.8076 | 730.5396 | -79.831 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13022.3359 | 851.2906 | -78.4846 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11210.2686 | 992.0007 | -76.3484 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9709.6602 | 1155.9689 | -73.9668
1347.0393 | 8466.9199 | 1347.0393 | -71.8868
1569.6918 | 7395.436 | 1569.6918 | -69.0587
1829.1466 | 6494.2754 | 1829.1466 | -65.9032
2131.4868 | 5731.5259 | 2131.4868 | -62.3907
2483.801 | 5113.5283 | 2483.801 | -58.6571
2894.3491 | 4596.3486 | 2894.3491 | -54.6906
3372.7571 | 4175.7007 | 3372.7571 | -50.4072
3930.241 | 3838.3499 | 3930.241 | -46.0732
4579.8716 | 3569.3665 | 4579.8716 | -41.7267
5336.8804 | 3357.2703 | 5336.8804 | -37.4178
6219.0146 | 3193.3657 | 6219.0146 | -33.3237
7246.9575 | 3064.6821 | 7246.9575 | -29.4854
8444.8096 | 2968.7578 | 8444.8096 | -25.9377
9840.6543 | 2894.6338 | 9840.6543 | -22.7018
11467.2188 | 2839.866 | 11467.2188 | -19.8133
13362.6396 | 2798.0488 | 13362.6396 | -17.2859
15571.3545 | 2766.0325 | 15571.3545 | -15.0555
18145.1484 | 2743.0374 | 18145.1484 | -13.0529
21144.3652 | 2726.3386 | 21144.3652 | -11.3672
24639.3242 | 2711.853 | 24639.3242 | -9.931
28711.9648 | 2701.7815 | 28711.9648 | -8.6463
33457.7734 | 2692.7253 | 33457.7734 | -7.6001
38988.0195 | 2682.573 | 38988.0195 | -6.6815
45432.3633 | 2679.7739 | 45432.3633 | -5.8795
52941.8906 | 2673.7507 | 52941.8906 | -5.2198
61692.6719 | 2658.9087 | 61692.6719 | -4.8129
71889.875 | 2656.6406 | 71889.875 | -4.0797
83772.5703 | 2652.0452 | 83772.5703 | -3.6369
97619.3672 | 2639.6301 | 97619.3672 | -3.2014
113754.8984 | 2626.0291 | 113754.8984 | -2.6509
132557.4844 | 2624.1877 | 132557.4844 | -1.5971
154467.9531 | 2626.3711 | 154467.9531 | -1.7433
180000 | 2600.7747 | 180000 | -1.104