## Sheet1
CheckPoint15 03:18 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 127368.0469 | 100 | 262.6254 | Points | 50
116.529 | 84165.3125 | 116.529 | -81.5598 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 57936.3281 | 135.7901 | -79.6782 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 52239.9219 | 158.2349 | 262.3706 | Enable | 1
184.3896 | 57323.543 | 184.3896 | -89.6541 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49367.1758 | 214.8675 | -84.5625 | Logarithmic | 1
250.383 | 44182.4922 | 250.383 | -83.6344 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37163.332 | 291.7689 | -86.0171 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31579.623 | 339.9954 | -83.7334 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27333.8184 | 396.1934 | -85.0917 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23853.6328 | 461.6803 | -82.6081 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20297.0449 | 537.9916 | -82.1874 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17322.7207 | 626.9163 | -81.214 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15074.3154 | 730.5396 | -79.3558 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13040.8096 | 851.2906 | -77.8429 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11283.665 | 992.0007 | -76.1834 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9719.6123 | 1155.9689 | -74.1482
1347.0393 | 8492.9541 | 1347.0393 | -71.3468
1569.6918 | 7408.8384 | 1569.6918 | -68.7427
1829.1466 | 6507.5171 | 1829.1466 | -65.6318
2131.4868 | 5759.7319 | 2131.4868 | -62.0688
2483.801 | 5132.9761 | 2483.801 | -58.3699
2894.3491 | 4623.4395 | 2894.3491 | -54.3547
3372.7571 | 4200.7046 | 3372.7571 | -50.146
3930.241 | 3860.7568 | 3930.241 | -45.8239
4579.8716 | 3592.0215 | 4579.8716 | -41.5059
5336.8804 | 3380.1091 | 5336.8804 | -37.2528
6219.0146 | 3213.5305 | 6219.0146 | -33.2166
7246.9575 | 3085.699 | 7246.9575 | -29.3919
8444.8096 | 2987.1289 | 8444.8096 | -25.8885
9840.6543 | 2912.4695 | 9840.6543 | -22.6615
11467.2188 | 2852.6963 | 11467.2188 | -19.8296
13362.6396 | 2810.1548 | 13362.6396 | -17.3448
15571.3545 | 2777.5339 | 15571.3545 | -15.088
18145.1484 | 2750.04 | 18145.1484 | -13.1878
21144.3652 | 2731.3677 | 21144.3652 | -11.4871
24639.3242 | 2715.4702 | 24639.3242 | -10.0601
28711.9648 | 2704.3804 | 28711.9648 | -8.8634
33457.7734 | 2689.7368 | 33457.7734 | -7.7021
38988.0195 | 2681.8569 | 38988.0195 | -6.7878
45432.3633 | 2669.6348 | 45432.3633 | -5.9956
52941.8906 | 2654.8826 | 52941.8906 | -5.3308
61692.6719 | 2624.4873 | 61692.6719 | -4.6769
71889.875 | 2640.8589 | 71889.875 | -4.1348
83772.5703 | 2628.8782 | 83772.5703 | -3.6913
97619.3672 | 2617.1982 | 97619.3672 | -3.2048
113754.8984 | 2583.3196 | 113754.8984 | -2.7004
132557.4844 | 2532.8457 | 132557.4844 | -2.9264
154467.9531 | 2579.3145 | 154467.9531 | -1.7825
180000 | 2574.0479 | 180000 | -1.8665