## Sheet1
CheckPoint17 03:22 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109323.8359 | 100 | -90.023 | Points | 50
116.529 | 96037.625 | 116.529 | -85.395 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 62501.3594 | 135.7901 | -79.7599 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 55168.8477 | 158.2349 | 265.5882 | Enable | 1
184.3896 | 56973.0508 | 184.3896 | -88.7994 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49180.6445 | 214.8675 | -86.0811 | Logarithmic | 1
250.383 | 42400.5078 | 250.383 | -83.5134 | Power Mode | High Power
291.7689 | 37693.5469 | 291.7689 | -86.0779 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31493.6211 | 339.9954 | -86.3118 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27350.9551 | 396.1934 | -84.4813 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23252.2422 | 461.6803 | -83.3559 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20288.1523 | 537.9916 | -82.5397 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17666.7852 | 626.9163 | -80.4564 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15151.541 | 730.5396 | -79.9806 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13001.0156 | 851.2906 | -78.1767 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11276.6953 | 992.0007 | -75.8789 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9776.1885 | 1155.9689 | -73.5118
1347.0393 | 8505.043 | 1347.0393 | -71.2792
1569.6918 | 7439.4014 | 1569.6918 | -68.3994
1829.1466 | 6538.5942 | 1829.1466 | -65.1783
2131.4868 | 5779.1387 | 2131.4868 | -61.6667
2483.801 | 5160.8149 | 2483.801 | -57.9719
2894.3491 | 4652.3032 | 2894.3491 | -53.9323
3372.7571 | 4232.6001 | 3372.7571 | -49.7278
3930.241 | 3897.0193 | 3930.241 | -45.4227
4579.8716 | 3632.5476 | 4579.8716 | -41.1149
5336.8804 | 3421.0503 | 5336.8804 | -36.901
6219.0146 | 3256.4348 | 6219.0146 | -32.9359
7246.9575 | 3127.5576 | 7246.9575 | -29.1586
8444.8096 | 3031.127 | 8444.8096 | -25.7175
9840.6543 | 2957.7581 | 9840.6543 | -22.6136
11467.2188 | 2897.8062 | 11467.2188 | -19.8556
13362.6396 | 2855.5796 | 13362.6396 | -17.3602
15571.3545 | 2820.0371 | 15571.3545 | -15.2097
18145.1484 | 2794.8921 | 18145.1484 | -13.3389
21144.3652 | 2773.5728 | 21144.3652 | -11.7243
24639.3242 | 2755.2715 | 24639.3242 | -10.325
28711.9648 | 2740.0271 | 28711.9648 | -9.151
33457.7734 | 2725.4165 | 33457.7734 | -8.1063
38988.0195 | 2714.02 | 38988.0195 | -7.2361
45432.3633 | 2701.2502 | 45432.3633 | -6.4625
52941.8906 | 2679.041 | 52941.8906 | -5.8728
61692.6719 | 2699.0457 | 61692.6719 | -5.0107
71889.875 | 2667.4609 | 71889.875 | -4.7052
83772.5703 | 2653.1401 | 83772.5703 | -4.2759
97619.3672 | 2638.0466 | 97619.3672 | -3.7978
113754.8984 | 2622.9119 | 113754.8984 | -2.9698
132557.4844 | 2644.2349 | 132557.4844 | -2.8628
154467.9531 | 2591.9482 | 154467.9531 | -2.4405
180000 | 2581.4954 | 180000 | -1.67