## Sheet1
CheckPoint1 03:20 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 7630.0679 | 100 | -170.3664 | Points | 50
116.529 | 54285.5039 | 116.529 | -79.2182 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 85677.4219 | 135.7901 | 260.6791 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 61522.082 | 158.2349 | -72.6929 | Enable | 1
184.3896 | 52612.1094 | 184.3896 | -86.4682 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50230.4648 | 214.8675 | -85.979 | Logarithmic | 1
250.383 | 43940.5938 | 250.383 | -90.1971 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37144.1602 | 291.7689 | -85.7994 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32395.2637 | 339.9954 | -83.3607 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27310.502 | 396.1934 | -84.7056 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23318.0801 | 461.6803 | -81.59 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20167.6426 | 537.9916 | -82.3601 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17394.1523 | 626.9163 | -80.3875 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14974.6689 | 730.5396 | -79.1077 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13030.9629 | 851.2906 | -77.6729 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11237.4111 | 992.0007 | -75.5678 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9796.6191 | 1155.9689 | -73.3692
1347.0393 | 8520.8809 | 1347.0393 | -70.9114
1569.6918 | 7429.3887 | 1569.6918 | -67.9297
1829.1466 | 6544.3154 | 1829.1466 | -64.6828
2131.4868 | 5795.8682 | 2131.4868 | -61.2102
2483.801 | 5182.168 | 2483.801 | -57.3787
2894.3491 | 4673.2358 | 2894.3491 | -53.288
3372.7571 | 4265.2744 | 3372.7571 | -49.0583
3930.241 | 3934.5774 | 3930.241 | -44.745
4579.8716 | 3670.7124 | 4579.8716 | -40.4546
5336.8804 | 3462.9258 | 5336.8804 | -36.2697
6219.0146 | 3302.6064 | 6219.0146 | -32.2887
7246.9575 | 3178.4937 | 7246.9575 | -28.5721
8444.8096 | 3081.3301 | 8444.8096 | -25.1956
9840.6543 | 3009.0735 | 9840.6543 | -22.0953
11467.2188 | 2950.8489 | 11467.2188 | -19.3986
13362.6396 | 2907.2161 | 13362.6396 | -17.0249
15571.3545 | 2875.1677 | 15571.3545 | -14.913
18145.1484 | 2850.1279 | 18145.1484 | -13.1309
21144.3652 | 2826.676 | 21144.3652 | -11.511
24639.3242 | 2807.5344 | 24639.3242 | -10.1525
28711.9648 | 2791.1821 | 28711.9648 | -9.0149
33457.7734 | 2775.9343 | 33457.7734 | -7.9889
38988.0195 | 2764.3357 | 38988.0195 | -7.1108
45432.3633 | 2748.8198 | 45432.3633 | -6.3982
52941.8906 | 2734.718 | 52941.8906 | -5.7903
61692.6719 | 2720.1521 | 61692.6719 | -5.1314
71889.875 | 2705.5657 | 71889.875 | -4.6837
83772.5703 | 2688.4883 | 83772.5703 | -4.1873
97619.3672 | 2671.1221 | 97619.3672 | -3.6291
113754.8984 | 2653.5923 | 113754.8984 | -3.1858
132557.4844 | 2631.6208 | 132557.4844 | -2.5882
154467.9531 | 2612.4937 | 154467.9531 | -2.1052
180000 | 2597.1187 | 180000 | -1.464