## Sheet1
CheckPoint31 03:54 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108562.9922 | 100 | -92.486 | Points | 50
116.529 | 95033.3672 | 116.529 | -82.6992 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 55534.0586 | 135.7901 | -85.2025 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 69287.4141 | 158.2349 | 251.8707 | Enable | 1
184.3896 | 60330.9727 | 184.3896 | -85.2433 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50889.1719 | 214.8675 | -87.6382 | Logarithmic | 1
250.383 | 43758.4648 | 250.383 | 268.658 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37252.7383 | 291.7689 | -85.9819 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 30932.5176 | 339.9954 | -85.6103 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27402.6211 | 396.1934 | -84.1985 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24061.8301 | 461.6803 | -82.3188 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20424.7637 | 537.9916 | -82.7805 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17675.0234 | 626.9163 | -81.2683 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14949.1895 | 730.5396 | -79.7237 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12911.2275 | 851.2906 | -78.0759 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11231.1279 | 992.0007 | -76.2392 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9728.2734 | 1155.9689 | -74.2479
1347.0393 | 8443.834 | 1347.0393 | -71.5372
1569.6918 | 7392.8096 | 1569.6918 | -69.0344
1829.1466 | 6499.8882 | 1829.1466 | -65.8133
2131.4868 | 5736.4131 | 2131.4868 | -62.3712
2483.801 | 5116.1729 | 2483.801 | -58.6309
2894.3491 | 4598.251 | 2894.3491 | -54.6767
3372.7571 | 4178.0234 | 3372.7571 | -50.4826
3930.241 | 3837.291 | 3930.241 | -46.2112
4579.8716 | 3568.4219 | 4579.8716 | -41.9139
5336.8804 | 3354.7029 | 5336.8804 | -37.7002
6219.0146 | 3187.2285 | 6219.0146 | -33.7006
7246.9575 | 3054.7708 | 7246.9575 | -29.9138
8444.8096 | 2956.1772 | 8444.8096 | -26.441
9840.6543 | 2877.8347 | 9840.6543 | -23.2557
11467.2188 | 2817.4763 | 11467.2188 | -20.4395
13362.6396 | 2770.9543 | 13362.6396 | -17.9794
15571.3545 | 2733.0837 | 15571.3545 | -15.7707
18145.1484 | 2702.4951 | 18145.1484 | -13.9251
21144.3652 | 2680.2742 | 21144.3652 | -12.197
24639.3242 | 2657.0537 | 24639.3242 | -10.7802
28711.9648 | 2640.9495 | 28711.9648 | -9.5562
33457.7734 | 2622.6223 | 33457.7734 | -8.4772
38988.0195 | 2608.5859 | 38988.0195 | -7.5194
45432.3633 | 2591.4878 | 45432.3633 | -6.7074
52941.8906 | 2574.5383 | 52941.8906 | -5.9626
61692.6719 | 2562.6458 | 61692.6719 | -5.2723
71889.875 | 2546.8552 | 71889.875 | -4.6525
83772.5703 | 2530.6814 | 83772.5703 | -4.0306
97619.3672 | 2516.3511 | 97619.3672 | -3.4776
113754.8984 | 2499.9807 | 113754.8984 | -2.8395
132557.4844 | 2449.6519 | 132557.4844 | -2.0407
154467.9531 | 2468.9495 | 154467.9531 | -1.5507
180000 | 2456.1621 | 180000 | -0.9161