## Sheet1
CheckPoint32 03:56 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110043.9766 | 100 | -92.1775 | Points | 50
116.529 | 77713.8828 | 116.529 | -80.6178 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 70338.1953 | 135.7901 | 252.517 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 85633.2891 | 158.2349 | -71.6133 | Enable | 1
184.3896 | 53593.2148 | 184.3896 | -83.8736 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49088.8828 | 214.8675 | -85.3744 | Logarithmic | 1
250.383 | 43151.0586 | 250.383 | -81.2817 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37139.9414 | 291.7689 | -85.1423 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32588.4551 | 339.9954 | -83.1601 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27567.2617 | 396.1934 | -84.2645 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23995.2852 | 461.6803 | -84.5392 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20301.3398 | 537.9916 | -82.6674 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17729.5801 | 626.9163 | -80.6227 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15030.1465 | 730.5396 | -79.6442 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13031.7734 | 851.2906 | -77.8215 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11257.4443 | 992.0007 | -75.4816 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9748.1553 | 1155.9689 | -73.2965
1347.0393 | 8483.2158 | 1347.0393 | -70.8163
1569.6918 | 7455.1772 | 1569.6918 | -67.7024
1829.1466 | 6566.2896 | 1829.1466 | -64.715
2131.4868 | 5815.3008 | 2131.4868 | -61.1955
2483.801 | 5200.6064 | 2483.801 | -57.3604
2894.3491 | 4692.2036 | 2894.3491 | -53.3655
3372.7571 | 4275.9116 | 3372.7571 | -49.1778
3930.241 | 3945.3 | 3930.241 | -44.9055
4579.8716 | 3681.2358 | 4579.8716 | -40.7254
5336.8804 | 3471.2476 | 5336.8804 | -36.5813
6219.0146 | 3306.3633 | 6219.0146 | -32.6975
7246.9575 | 3178.4021 | 7246.9575 | -29.0418
8444.8096 | 3079.198 | 8444.8096 | -25.7316
9840.6543 | 3000.4639 | 9840.6543 | -22.7066
11467.2188 | 2939.7153 | 11467.2188 | -20.0694
13362.6396 | 2892.0505 | 13362.6396 | -17.7057
15571.3545 | 2851.0322 | 15571.3545 | -15.6213
18145.1484 | 2823.291 | 18145.1484 | -13.8023
21144.3652 | 2792.9436 | 21144.3652 | -12.2902
24639.3242 | 2769.1069 | 24639.3242 | -10.9352
28711.9648 | 2747.7842 | 28711.9648 | -9.7749
33457.7734 | 2724.7876 | 33457.7734 | -8.7211
38988.0195 | 2706.8379 | 38988.0195 | -7.8561
45432.3633 | 2687.8992 | 45432.3633 | -7.041
52941.8906 | 2667.6243 | 52941.8906 | -6.3198
61692.6719 | 2649.7278 | 61692.6719 | -5.3771
71889.875 | 2629.0444 | 71889.875 | -5.0085
83772.5703 | 2614.9646 | 83772.5703 | -4.4082
97619.3672 | 2615.8843 | 97619.3672 | -3.8142
113754.8984 | 2577.9863 | 113754.8984 | -3.1338
132557.4844 | 2578.6201 | 132557.4844 | -2.4646
154467.9531 | 2541.7241 | 154467.9531 | -1.8882
180000 | 2522.4907 | 180000 | -1.1688