## Sheet1
CheckPoint33 03:57 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109217.3359 | 100 | -92.4406 | Points | 50
116.529 | 81375.75 | 116.529 | 269.2154 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 107755.4062 | 135.7901 | -79.0278 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 50244.8047 | 158.2349 | -79.285 | Enable | 1
184.3896 | 54534.3125 | 184.3896 | 268.7273 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50455.1094 | 214.8675 | -87.06 | Logarithmic | 1
250.383 | 42163.3867 | 250.383 | 268.077 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 36957.9883 | 291.7689 | -86.0305 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32390.1875 | 339.9954 | -86.7739 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27433.1309 | 396.1934 | -85.0791 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23609.7617 | 461.6803 | -85.5331 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20397.9707 | 537.9916 | -83.0567 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17361.0156 | 626.9163 | -80.6465 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15088.7285 | 730.5396 | -79.8307 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12930.4492 | 851.2906 | -78.2433 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11204.2939 | 992.0007 | -76.5054 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9676.5557 | 1155.9689 | -74.6026
1347.0393 | 8462.875 | 1347.0393 | -72.1788
1569.6918 | 7372.8521 | 1569.6918 | -69.3722
1829.1466 | 6465.8623 | 1829.1466 | -66.2376
2131.4868 | 5708.1611 | 2131.4868 | -62.8136
2483.801 | 5078.6899 | 2483.801 | -59.159
2894.3491 | 4557.4478 | 2894.3491 | -55.1977
3372.7571 | 4136.6001 | 3372.7571 | -50.9833
3930.241 | 3793.0732 | 3930.241 | -46.7244
4579.8716 | 3521.3022 | 4579.8716 | -42.3683
5336.8804 | 3304.2852 | 5336.8804 | -38.1272
6219.0146 | 3134.3552 | 6219.0146 | -34.0299
7246.9575 | 3004.1252 | 7246.9575 | -30.1441
8444.8096 | 2903.4526 | 8444.8096 | -26.5496
9840.6543 | 2825.0325 | 9840.6543 | -23.3038
11467.2188 | 2765.2246 | 11467.2188 | -20.3641
13362.6396 | 2719.7554 | 13362.6396 | -17.802
15571.3545 | 2684.4751 | 15571.3545 | -15.5028
18145.1484 | 2655.3064 | 18145.1484 | -13.4791
21144.3652 | 2637.2117 | 21144.3652 | -11.7489
24639.3242 | 2619.281 | 24639.3242 | -10.2253
28711.9648 | 2607.0488 | 28711.9648 | -8.8931
33457.7734 | 2592.0654 | 33457.7734 | -7.8103
38988.0195 | 2583.4443 | 38988.0195 | -6.7753
45432.3633 | 2571.936 | 45432.3633 | -5.9347
52941.8906 | 2561.9988 | 52941.8906 | -5.1558
61692.6719 | 2554.2649 | 61692.6719 | -4.5032
71889.875 | 2544.0745 | 71889.875 | -3.8035
83772.5703 | 2531.5884 | 83772.5703 | -3.2123
97619.3672 | 2520.3821 | 97619.3672 | -2.669
113754.8984 | 2508.8242 | 113754.8984 | -2.0961
132557.4844 | 2529.3884 | 132557.4844 | -2.0182
154467.9531 | 2481.387 | 154467.9531 | -0.91918
180000 | 2470.146 | 180000 | -0.18144