## Sheet1
CheckPoint38 04:03 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 111057.2656 | 100 | -92.915 | Points | 50
116.529 | 95436.5547 | 116.529 | -81.8466 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 54084.0234 | 135.7901 | -83.5084 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 63998.1953 | 158.2349 | 250.0957 | Enable | 1
184.3896 | 61766.0664 | 184.3896 | -86.7415 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49750.1797 | 214.8675 | -87.6339 | Logarithmic | 1
250.383 | 40251.6836 | 250.383 | -89.4715 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 36731.2148 | 291.7689 | -85.4456 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32350.2734 | 339.9954 | -82.7664 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27612.7734 | 396.1934 | -84.4296 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 22806.4746 | 461.6803 | -82.9886 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20502.334 | 537.9916 | -81.6966 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17644.3438 | 626.9163 | -80.8137 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15146.5273 | 730.5396 | -78.8484 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13040.6055 | 851.2906 | -77.3868 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11271.082 | 992.0007 | -75.2017 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9784.5391 | 1155.9689 | -72.6966
1347.0393 | 8510.668 | 1347.0393 | -70.0884
1569.6918 | 7495.9766 | 1569.6918 | -67.2445
1829.1466 | 6589.6436 | 1829.1466 | -63.948
2131.4868 | 5849.5234 | 2131.4868 | -60.468
2483.801 | 5226.4395 | 2483.801 | -56.5348
2894.3491 | 4737.0381 | 2894.3491 | -52.4114
3372.7571 | 4329.9253 | 3372.7571 | -48.1628
3930.241 | 4004.0288 | 3930.241 | -43.8282
4579.8716 | 3747.3896 | 4579.8716 | -39.5422
5336.8804 | 3545.2375 | 5336.8804 | -35.4253
6219.0146 | 3388.156 | 6219.0146 | -31.4901
7246.9575 | 3269.092 | 7246.9575 | -27.8784
8444.8096 | 3175.4023 | 8444.8096 | -24.5509
9840.6543 | 3105.9563 | 9840.6543 | -21.5574
11467.2188 | 3051.7053 | 11467.2188 | -18.8982
13362.6396 | 3009.6492 | 13362.6396 | -16.642
15571.3545 | 2974.8381 | 15571.3545 | -14.6224
18145.1484 | 2948.6975 | 18145.1484 | -12.8007
21144.3652 | 2929.7021 | 21144.3652 | -11.3364
24639.3242 | 2907.1729 | 24639.3242 | -10.0034
28711.9648 | 2895.8916 | 28711.9648 | -8.8785
33457.7734 | 2877.2214 | 33457.7734 | -7.9482
38988.0195 | 2859.6106 | 38988.0195 | -7.0785
45432.3633 | 2847.1885 | 45432.3633 | -6.3073
52941.8906 | 2832.1187 | 52941.8906 | -5.7229
61692.6719 | 2834.9539 | 61692.6719 | -4.9688
71889.875 | 2803.0952 | 71889.875 | -4.5386
83772.5703 | 2780.6309 | 83772.5703 | -3.8948
97619.3672 | 2766.3875 | 97619.3672 | -3.3865
113754.8984 | 2748.4014 | 113754.8984 | -2.9011
132557.4844 | 2758.6274 | 132557.4844 | -2.8963
154467.9531 | 2710.48 | 154467.9531 | -1.6547
180000 | 2690.7871 | 180000 | -0.90797