## Sheet1
CheckPoint39 04:04 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110234.2812 | 100 | -92.1287 | Points | 50
116.529 | 98080.625 | 116.529 | -85.0532 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 62742.5781 | 135.7901 | -72.4944 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 49871.6289 | 158.2349 | 264.6769 | Enable | 1
184.3896 | 57144.5312 | 184.3896 | 269.6963 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 48848.9141 | 214.8675 | -85.7109 | Logarithmic | 1
250.383 | 40959.3516 | 250.383 | -83.1031 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37335.0391 | 291.7689 | -85.5784 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31816.0957 | 339.9954 | -86.9538 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27414.7344 | 396.1934 | -84.7305 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23442.6445 | 461.6803 | -84.6221 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20469.7422 | 537.9916 | -82.2516 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17187.666 | 626.9163 | -80.9401 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15000.3203 | 730.5396 | -79.0773 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12939.2598 | 851.2906 | -77.9226 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11255.4824 | 992.0007 | -75.9393 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9765.1924 | 1155.9689 | -73.5459
1347.0393 | 8506.9248 | 1347.0393 | -71.1521
1569.6918 | 7413.584 | 1569.6918 | -68.4642
1829.1466 | 6533.0161 | 1829.1466 | -65.3072
2131.4868 | 5777.1431 | 2131.4868 | -61.8741
2483.801 | 5155.3179 | 2483.801 | -58.065
2894.3491 | 4642.7861 | 2894.3491 | -54.0835
3372.7571 | 4221.7676 | 3372.7571 | -49.8807
3930.241 | 3885.124 | 3930.241 | -45.6347
4579.8716 | 3617.7954 | 4579.8716 | -41.332
5336.8804 | 3405.8115 | 5336.8804 | -37.2068
6219.0146 | 3239.946 | 6219.0146 | -33.2152
7246.9575 | 3110.4963 | 7246.9575 | -29.4946
8444.8096 | 3008.4797 | 8444.8096 | -26.1049
9840.6543 | 2933.2283 | 9840.6543 | -22.9923
11467.2188 | 2870.8215 | 11467.2188 | -20.2738
13362.6396 | 2823.2024 | 13362.6396 | -17.8367
15571.3545 | 2785.9521 | 15571.3545 | -15.7119
18145.1484 | 2752.8613 | 18145.1484 | -13.8897
21144.3652 | 2729.2546 | 21144.3652 | -12.1805
24639.3242 | 2706.8149 | 24639.3242 | -10.8
28711.9648 | 2687.3486 | 28711.9648 | -9.5724
33457.7734 | 2668.5571 | 33457.7734 | -8.4788
38988.0195 | 2651.0894 | 38988.0195 | -7.6172
45432.3633 | 2633.6646 | 45432.3633 | -6.7313
52941.8906 | 2620.9214 | 52941.8906 | -6.0016
61692.6719 | 2607.761 | 61692.6719 | -5.2855
71889.875 | 2588.853 | 71889.875 | -4.6183
83772.5703 | 2571.1292 | 83772.5703 | -4.0247
97619.3672 | 2553.2271 | 97619.3672 | -3.4472
113754.8984 | 2537.5415 | 113754.8984 | -2.8773
132557.4844 | 2500.5952 | 132557.4844 | -1.5685
154467.9531 | 2508.4072 | 154467.9531 | -1.4819
180000 | 2491.7605 | 180000 | -0.88635