## Sheet1
CheckPoint41 04:06 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110822.3906 | 100 | -92.8582 | Points | 50
116.529 | 89816.6875 | 116.529 | 269.4018 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 86931.5547 | 135.7901 | -69.2202 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 51009.0508 | 158.2349 | -79.6296 | Enable | 1
184.3896 | 54235.9062 | 184.3896 | -89.1018 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50847.4258 | 214.8675 | -84.8912 | Logarithmic | 1
250.383 | 46560.3984 | 250.383 | -87.1661 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 36837.5977 | 291.7689 | -85.3436 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 31753.8066 | 339.9954 | -82.8885 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27445.7207 | 396.1934 | -83.8336 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24032.6875 | 461.6803 | -82.0827 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20305.0996 | 537.9916 | -81.2865 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17257.3594 | 626.9163 | -81.0205 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15077.3896 | 730.5396 | -78.5809 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 13004.3613 | 851.2906 | -77.0752 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11258.5146 | 992.0007 | -75.2796 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9765.1533 | 1155.9689 | -73.0495
1347.0393 | 8552.6865 | 1347.0393 | -70.2356
1569.6918 | 7471.9717 | 1569.6918 | -67.2933
1829.1466 | 6590.8726 | 1829.1466 | -63.9912
2131.4868 | 5845.6797 | 2131.4868 | -60.5932
2483.801 | 5230.7612 | 2483.801 | -56.6715
2894.3491 | 4729.0166 | 2894.3491 | -52.6102
3372.7571 | 4323.2388 | 3372.7571 | -48.3459
3930.241 | 3997.8826 | 3930.241 | -44.0583
4579.8716 | 3737.4175 | 4579.8716 | -39.7728
5336.8804 | 3536.4429 | 5336.8804 | -35.6638
6219.0146 | 3376.3774 | 6219.0146 | -31.7874
7246.9575 | 3252.1284 | 7246.9575 | -28.1544
8444.8096 | 3158.4258 | 8444.8096 | -24.8804
9840.6543 | 3086.7246 | 9840.6543 | -21.9705
11467.2188 | 3030.2456 | 11467.2188 | -19.3115
13362.6396 | 2985.3015 | 13362.6396 | -17.0593
15571.3545 | 2948.209 | 15571.3545 | -15.0581
18145.1484 | 2919.2112 | 18145.1484 | -13.2868
21144.3652 | 2894.033 | 21144.3652 | -11.8762
24639.3242 | 2870.7996 | 24639.3242 | -10.5698
28711.9648 | 2849.1045 | 28711.9648 | -9.4724
33457.7734 | 2829.9075 | 33457.7734 | -8.5093
38988.0195 | 2807.9211 | 38988.0195 | -7.6735
45432.3633 | 2788.7166 | 45432.3633 | -6.9577
52941.8906 | 2770.7463 | 52941.8906 | -6.2305
61692.6719 | 2754.5662 | 61692.6719 | -5.7629
71889.875 | 2729.4246 | 71889.875 | -5.0065
83772.5703 | 2713.3057 | 83772.5703 | -4.4554
97619.3672 | 2690.9602 | 97619.3672 | -3.82
113754.8984 | 2672.7043 | 113754.8984 | -3.2239
132557.4844 | 2633.1863 | 132557.4844 | -1.8939
154467.9531 | 2633.134 | 154467.9531 | -2.0215
180000 | 2620.1204 | 180000 | -1.2129